食品医药品安全厅公告 第2014-191号

《食品的标准及规格》部分条款修改告示（案）

行政预告

2014.7.15

食品医药品安全厅

食品医药品安全厅公告 第2014-191号

关于部分修改《食品的标准及规格》（食品医药品安全厅公告 第2014-117号，2014.05.26），为了事先告知国民并听取意见，现根据《行政步骤法》第四十六条之规定，如下告示其宗旨、修改理由及其主要内容。

2014年7月15日

食品医药品安全厅厅长

《食品的标准及规格》部分修改告示（案）行政预告

- 修改理由

从水产品原材料中合理地分离出软体类，明确规定深海鱼类的七鳃鳗及褐菖鲉等的分类基准，以防止适用标准时的混乱。

另外，对食品制造、加工业者和餐饮业者所使用的食用油脂和最终产品的酸值标准进行一元化以缓解业者所承担的费用负担，将水果、蔬菜类100%榨汁儿的标准糖度移到一般原则中新增内容，以明确适用标准。

随着将基因重组、转基因术语统一为转基因的《转基因食品等的标示标准》（食品医药品安全厅公告 第2014-114号）的制定，将“基因重组食品”改为“转基因食品”。

并且，将食用养殖海马认可为有限制地使用于食品的原料，以激活多种食品的开发；增加国内外使用的农药的残留允许标准和转基因食品的未认可品种及试验方法，以加强食品安全管理。

- 主要内容

A. 基因重组食品名称的修改[方案 第一，1，1），（2）、第二，2，1），（15）、第八，6，5）、第九，8，8.1]

1） 为了将基因重组、转基因术语统一为转基因，制定《转基因食品等的标示标准》（食品医药品安全厅公告 第2014-114号，2014.4.24）。

2） 将基因重组改为转基因，协调国内标准、规格。

B. 水果、蔬菜类饮料的原料等的具备条件[方案 第一，1，35）及第五，18-1，2）]

1） 100%榨汁儿的标准糖度是为分类果蔬汁和果蔬饮料等食品类型的基准，若设在水果、蔬菜类饮料的“原料等的具备条件”下，有可能会被误认为只能使用标准糖度以上的原料。

2） 将设在“原料等的具备条件”下的100%榨汁儿的标准糖度移到总则中的一般原则下并新增内容。

3） 明确标准、规格以防止误认、混乱。

C. 水产品原材料分类的修改[方案 第一，3，2）]

1） 为了标准、规格与国际化的协调以及对标准、规格的有效的管理，需要对水产品的原材料进行合理的分类。

2） 将棘皮类和被囊类分到软体类，删除七鳃鳗和褐菖鲉类的“沿岸性除外”一句。

3） 根据国际食品规格委员会及欧联等国际分类，合理管理标准、规格并与国际相协调。

D. 农产品残留农药标准适用方法的修改[方案 第二，5，10]，（1）]

1） 对于最近摄取量在增加的咖啡、香蕉等，需要对残留农药进行安全管理。

2） 在坚果种实类及热带水果类中检出没有规定残留允许标准的农药时，适用0.01mg/kg。

3） 加强摄取量大的农产品的农药残留允许标准，为国民提供安全的食品。

E. 酸值管理标准的一元化[方案 第二，3，10）、第五，12，3）及第七，4，a），（6）]

1） 食品制造加工业者和餐饮业者生产乳糖、乳处理的产品时，对制造过程中的油脂和最终产品（饼干、煎炸食品）同时适用酸值，因此加大品质管理费用。

2） 删除食品制造加工业者在乳糖、乳处理时使用的油脂的酸值标准及餐饮业中烹调食品时的酸值标准。

3） 通过制定合理的酸值标准以协调食品安全管理和产业的繁荣。

F. 食用养殖海马的食品原料使用标准的修改[方案 附表2，2，3]

1） 持续要求食用养殖海马（Hippocampus abdominalis）的食品原料认定。

2） 将食用养殖海马认可为有限制地用于食品的原料。

3） 在安全的范围内扩大食品原料使用范围激活多种食品的开发。

G. 食品中农药残留允许标准的修改[方案 附表4中（2） 草铵膦（Glufosinate（ammonium））、（3） 草甘膦（Glyphosate）、（4） 敌草胺（Napropamide）、 （8） 二嗪农（Diazinon）、（9） 溴氰菊酯（Deltamethrin）、（18） 麦草畏 （Dicamba）、（26） 恶醚唑（Difenoconazole）、（40） 甲氧毒草安（Metolachlor）、（55） 噻嗪酮（Buprofezin）、（61） 联苯菊酯（Bifenthrin）、（68） 三氟氯氰菊酯（Cyhalothrin）、（71） 阿米曲拉（Amitraz）、（85） 依芬普司（Etofenprox）、（110） 克线丹（Cadusafos）、（125） 百菌清（Chlorothalonil）、（135） 特丁硫磷（Terbufos）、（149） 氟菌唑（Triflumizole）、（156） 多效唑（Paclobutrazole）、（168） 倍硫磷（Fenthion）、（170） 稻丰散（Phenthoate）、（192） 丙环唑（Propiconazole）、（200） 己唑醇（Hexaconazole）、（207） 虫酰肼（Tebufenozide）、（210） 喹螨醚（Fenazaquin）、（212） 卡死克（Flufenoxuron）、（218） 烯酰吗啉（Dimethomorph）、（224） 霜脲氰（Cymoxanil）、（227） 啶虫脒（Acetamiprid）、（231） 环唑醇（Chlorfluazuron）、（237） 吡蚜酮（Pymetrozine）、（238） 氟菌腈（Fludioxonil）、（239） 氟啶胺（Fluazinam）、（246） 多杀菌素（Spinosad）、（251） 乙螨唑（Etoxazole）、（259） 嘧霉胺（Pyrimethanil）、（290） 茚虫威 （Indoxacarb）、（291） 苯酰菌胺（Zoxamide）、（297） 氟醚唑（Tetraconazole）、（299） 噻氟酰胺（Thifluzamide）、（321） 呋虫胺（Dinotefuran）、（323） 啶酰菌胺（Boscalid）、（325） 氰霜唑（Cyazofamid）、（326） 灭螨醌（Acequinocyl）、（332） 噻虫胺（Clothianidin）、（335） 肟草酯（Trifloxystrobin）、（337） 噻虫嗪（Thiamethoxam）、（338） 噻虫啉（Thiacloprid）、（345） 吡唑醚菌酯（Pyraclostrobin）、（346） 霸草灵（Pyraflufen-ethyl）、（361） 七氟菊酯（Tefluthrin）、（372） 高2-甲-4-氯丙酸（Mecoprop-P）、（373） 螺虫乙酯（Spiromesifen）、（380） 三氟甲吡醚（Pyridalyl）、（384） 环氟菌胺（Cyflufenamid）、（386） 氟啶虫酰胺（Flonicamid）、（390） 硅氟唑（Simeconazole）、（391） 双炔酰菌胺（Mandipropamid）、（394） 双三氟虫脲（Bistrifluron）、（399） 氟螨酯（Cyflumetofen）、（403） 氰氟虫腙（Metaflumizone）、（405） 腈吡螨酯（Cyenopyrafen）、（408） 乙基多杀菌素（Spinetoram）、（410） 恶喹酸（Oxolinic acid）、（412） 二甲四氯（MCPA）、（415） 环虫酰肼（Chromafenozide）、（416）  氯虫苯甲酰胺（Chlorantraniliprole）、（417） 氟虫双酰胺（Flubendiamide）、（422）吡噻菌胺 （Penthiopyrad）、（424） 批氟喹酮（Pyrifluquinazon）、（426） 唑嘧菌胺（Ametoctradin）、（428） 氟吡菌酰胺（Fluopyram）、（430） 氟啶虫胺腈（Sulfoxaflor）、（432） 苯嘧磺草胺（Saflufenacil）、（433） 溴氰虫酰胺（Cyantraniliprole）、（435） 正胺苯吡菌酮（Fenpyrazamine）、（437） 氟唑菌酰胺（Fluxapyroxad）、（439） 螺虫乙酯（Spirotetramat）、（440） 硫酰氟（Sulfuryl fluoride）、（441） 吡菌苯威（Pyribencarb）]

1） 由于对《农药管理法》中登记的农药扩大农产品适用范围，和申请进口农产品的农药残留允许标准等，需要制定或修改农药残留允许标准。

2） 修改草铵膦等79种农药的残留允许标准。

3） 通过合理修改农产品中农药的残留允许标准，为国民提供安全的食品。

H. 人参中农药残留允许标准的新增[方案 附表5中 （70） 恶唑菌酮（Famoxadone）、（71） 唑嘧菌胺（Ametoctradin）、（72） 啶氧菌酯（Picoxystrobin）]

1） 由于对《农药管理法》中登记的农药中扩大人参的使用范围，需要制定对应农药的残留允许标准。

2） 新增水参及干人参中恶唑菌酮、唑嘧菌胺、啶氧菌酯的标准。

3） 通过新增农药残留允许标准，以消除国民的不安情绪。

- 提出意见

对于《食品的标准及规格》部分条款的修改告示方案有意见的团体或个人，请在2014年9月15日之前，将记入以下内容的意见书提出到食品医药品安全厅厅长（邮编：363-700，地址：忠清北道清州市兴德区五松邑五松生命2路187五松保健医疗行政城 食品医药品安全厅，参照：食品标准科，电话：043-719-2417，传真：043-719-2400）。

  - 对预告事项各项目的意见（赞成反对以及理由）

  - 姓名（或团体名和代表人姓名）、地址以及电话

  - 其他参考事项

食品医药品安全厅公告 第2014-   号

如下修改《食品卫生法》第七条第一项之《食品的标准及规格》（食品医药品安全厅公告 第2014-117号，2014. 5.26），并予以告示。

2014年 7月  日

食品医药品安全厅厅长

《食品的标准及规格》部分条款修改告示（案）行政预告

如下修改《食品的标准及规格》的部分条款内容。

在第一，1，1），（2）、第二，2，1），（15）、第八，6，5）及第九，8，8.1项，将“基因重组”改为“转基因”。

如下新增第一，1，35）项。

35） 水果、蔬菜类饮料的100%榨汁儿标准糖度（Brix°）如下。

（1） 葡萄、西洋梨：11°以上

（2） 苹果、酸橙：10°以上

（3） 橘子、葡萄柚、木瓜：9°以上

（4） 梨、番石榴：8°以上

（5） 桃、杏、草莓、柠檬：7°以上

（6） 李子、甜瓜、酸梅：6°以上

（7） 其他：遵照依据文献

如下修改第一，3，2）项。

2） 动物性原料

| 大分类 | 中分类 | 小分类 | 品 目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜产品 | - | 食用肉类 | 牛肉、猪肉、羊肉、山羊肉、兔肉、马肉、鹿肉、鸡肉、山鸡肉、鸭肉、鹅肉、火鸡肉、鹌鹑肉等 |
|  | - | 牛奶类 | 牛奶、山羊奶等 |
|  | - | 蛋类 | 鸡蛋、鸭蛋、鹌鹑蛋等 |
| 水产品 | 鱼类 | 淡水鱼 | 乌鱼、鲶鱼、泥鳅、鲫鱼、弓鱼、鳜鱼、鲤鱼、麦穗鱼、七鳃鳗、香鱼等 |
|  |  | 回游鱼类 | 鲨鱼、鳟鱼、三文鱼、银鱼、鳗鱼等 |
|  |  | 海洋鱼类 | 1） 鳐鱼、鲽鱼、带鱼、黑鳃梅童鱼、鲭鱼、秋刀鱼、飞鱼、鲆鱼、石斑鱼、鲈鱼、金枪鱼、鳕鱼、反目鱼、大头鱼、虾虎鱼、凤尾鱼、明太鱼、黄姑鱼、舌鳎鱼、鲂鱼、青鳞鱼、鳗鱼、小白鱼、银鲳鱼、河豚、腹鳍石斑鱼、眼张鱼、星鳗、蓝点鲅鱼、舌头鱼、鲻鱼、六带拟鲈、玉筋鱼、银鳕鱼、远东多线鱼、竹荚鱼、班鰶鱼、沙丁鱼、黄花鱼、鲥鱼、鳞鲀、鲱鱼、鳐鱼等 2） 深海鱼类：褐菖鲉类（包括赤鱼）、 十指金眼鲷、扁头七鳃鲨、天竺鲨、鼠鲨、 灰鲭鲨、白斑角鲨、锤头双髻鲨、银鲨、 大青鲨、乌翅真鲨、东洋鲈、羽鼬鳚、 黑异海鲂（Allocyttus niger）、 花斑鲂（Pseudocyttus maculatus）、 大西洋胸棘鲷（Hoplostethus atlanticus）、 樱鲷、浦氏盲鳗、银鰤鱼、裸盖鱼、 南方鳕鱼（限于新西兰系群）等 3） 鲔类及剑鱼类：蓝鳍金枪鱼、 南方蓝鳍金枪鱼、长鳍金枪鱼、大眼金枪鱼、 黄鳍金枪鱼、东方旗鱼、四鳍旗鱼、蓝枪鱼、 白枪鱼、剑鱼、长尾金枪鱼、鲣鱼、白卜鲔、 圆鸵鲣、扁鸵鲣等 |
|  |  | 鱼卵类 | 明太鱼卵、三文鱼卵、中华鲟卵等 |
|  | 无脊椎动物 | 甲壳类 | 虾、螃蟹、龙虾、小龙虾、螃蜞、鳞虾等 |
|  |  | 软体类 | 1） 贝类：牡蛎、蛤贝、泥蚶、河蚬、海螺、梭尾螺、花蛤、鲍鱼、蛤蛎、蛤类等 2） 头足类：章鱼、鱿鱼、乌贼鱼、墨斗鱼、火枪乌贼、短蛸等 3） 棘皮类：海胆、海参等 4） 被囊类：海鞘、柄海鞘、皱纹海鞘等 5） 其他软体类：海肠、海兔、海蜇等 |
| 其他 动物 | - | 爬虫类及两栖类 | 食用甲鱼、使用青蛙等 |
|  | - | - | 食用蜗牛等 |

删除第二，3，10）项，将11）～17）项依次改为10）～16）项。

如下修改第二，5，10），（1）项。

（1） 农产品残留农药标准的适用

a. 《食品的标准及规格》没有另行规定残留允许标准时，对于农产品中残留的农药依次适用以下各项标准。（但第一，3，1） 植物性原料的分类中坚果种实类及水果类中的热带水果类除外）

对相应农产品的CODEX标准。

附表4 农产品的农药残留允许标准中农药标准中的相应农产品和第一，3，1） 植物性原料的分类中指定的同一大分类群（但有小分类时优先适用小分类）的农产品的最低标准。

b. 对于第一，3，1） 植物性原料的分类中坚果种实类及水果类中的热带水果类残留的农药，如《食品的标准及规格》没有另行规定残留允许标准，则适用0.01mg/kg。

c. 不属于上述“a”规定的农药，适用附表4. 农产品的农药残留允许标准及附表。5. 人参的农药残留允许标准的农药标准中的最低标准（但相应农药的标准中有其他农产品的标准时，优先适用其他农产品的标准）。

如下新增第五，12，3），（3）项。

（3） 乳糖、乳处理时使用的油脂的酸值应在2.5以下，过氧化物值应在50以下。

删除第五，18-1，2），（1）项。

如下修改第六，2），（3） 可食用的河豚种类。

|  | 种 类 | 学 名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 星点东方鲀 | Fugu niphobles, Takifugu niphobles |
| 2 | 杂斑东方鲀 | Fugu poecilonotus, Takifugu poecilonotus |
| 3 | 豹纹东方鲀 | Fugu pardalis, Takifugu pardalis |
| 4 | 虫纹东方鲀 | Fugu vermicularis vermicularis, Takifugu vermicularis snyderi |
| 5 | 紫色东方鲀 | Fugu vermicularis porphyreus, Takifugu porphyreus |
| 6 | 弓斑东方鲀 | Fugu ocellatus obscurus, Takifugu obscurus |
| 7 | 密点东方鲀 | Fugu chrysops, Takifugu chrysops |
| 8 | 红鳍东方鲀 | Fugu rubripes, Takifugu rubripes |
| 9 | 假晴东方鲀 | Fugu rubripes chinensis, Takifugu chinensis |
| 10 | 黄鳍东方鲀 | Fugu xanthopterus, Takifugu xanthopterus |
| 11 | 黑鳃兔头鲀 | Lagocephalus inermis |
| 12 | 怀氏兔头鲀 | Lagocephalus wheeleri |
| 13 | 克氏兔头鲀 | Lagocephalus gloveri |
| 14 | 密沟圆鲀 | Sphoeroides pachygaster, Liosaccus pachygaster |
| 15 | 菊黄东方鲀 | Fugu flavidus, Takifugu flavidus |
| 16 | 瘤短刺鲀 | Chilomycterus affinis |
| 17 | 六斑二齿鲀 | Diodon holocanthus |
| 18 | 纹二齿鲀 | Diodon liturosus |
| 19 | 密斑刺鲀 | Diodon hystrix |
| 20 | 粒突箱鲀 | Ostracion cubicus |
| 21 | 背斑东方鲀 | Fugu stictonotus, Takifugu stictonotus |

删除第七，4，a），（6）项。

如下修改第九，4，4.1，4.1.2，4.1.2.2项。

4.1.2.2 多种农药多成分分析法（Multi class pesticide multiresidue methods）-第二方法

1） 试验方法适用范围

适用于谷类、署类、豆类、坚果种实类、水果类、蔬菜类、菌类等食品。

2） 分析原理

用乙腈或丙酮抽提样本，气相色谱仪的测定农药用Florisil及Carbon萃取柱精炼并用气相色谱仪测定；液相色谱仪的测定农药用氨丙基萃取柱精炼并用液相色谱仪测定。

3） 设备

a） 气相色谱仪：电子捕获检测器（ECD）、氮磷检测器（NPD）或火焰光度检测器（FPD）、质量分析仪（MS或MS/MS）

b） 液相色谱仪：Post-column derivatization system、荧光检测器（FLD）、紫外可见光吸光检测器（UVD）、质量分析仪（MS或MS/MS）

4） 试剂及试液

a） 溶剂：残留农药试验用或等同品

b） 一次性萃取柱：填充有Florisil（1g）、Carbon（500mg）及氨丙基（1g）等固定相的一次性萃取柱

c） 标准原液：把各农药的标准品溶于有机溶剂作为标准原液使用。

d） 标准溶液：把标准原液按适当的浓度混合、稀释适用。

e） 其他试剂：特级或等同品

5） 试验溶液的配制

a） 抽提

（1） 乙腈抽提法

精确称取样本（谷类及豆类，约取1kg充分混合后粉碎至可通过标准体420μm的，取50g。蔬菜类、水果类、署类及坚果种实类，约取1kg倒入大型粉碎机（Cutter mixer）粉碎，取50g。茶10g）倒入混合粉碎机（Omni mixer）瓶内（如是谷类及豆类则加入30mL水放置2小时，如是茶则加入40mL水放置2小时），添加100mL乙腈后用混合粉碎机进行2～3分钟均质化。将此用带滤纸的布氏漏斗减压过滤。把滤液移到装有10～15g氯化钠的500mL分液漏斗中，盖上盖用力振荡后静置到完全分层。将乙腈层流向脱水硫酸钠进行脱水后，再添加新的乙腈至最终体积达到100mL。分别取20mL乙腈层在40℃以下水槽中减压浓缩以蒸发溶剂。* 溶解残留物时，气相色谱仪分析对象的农药时，用4mL含20%丙酮的己烷溶解；液相色谱仪分析对象的农药时，用4mL含1%甲醇的二氯甲烷溶解。

（2） 丙酮抽提法

精确称取样本[谷类及豆类，约取1kg充分混合后粉碎至可通过标准体420μm的，取50g。蔬菜类、水果类、署类及坚果种实类，约取1kg倒入大型粉碎机（Cutter mixer）粉碎，取50g。茶10g]倒入混合粉碎机（Omni mixer）瓶内（如是谷类及豆类则加入30mL水放置2小时，如是茶则加入40mL水放置2小时），添加100mL丙酮后用混合粉碎机进行2～3分钟均质化。将此用带滤纸的布氏漏斗减压过滤。

把滤液移到1L分液漏斗中，添加50mL饱和氯化钠溶液、100mL水及50mL二氯甲烷，盖上盖用力振荡后静置到完全分层并取二氯甲烷层。再用50mL二氯甲烷重复上述操作，将在两次操作中得到的滤液流向脱水硫酸钠进行脱水后，再添加新的二氯甲烷至最终体积达到100mL。分别取20mL二氯甲烷层在40℃以下水槽中减压浓缩以蒸发溶剂。* 溶解残留物时，气相色谱仪分析对象的农药时，用4mL含20%丙酮的己烷溶解；液相色谱仪分析对象的农药时，用4mL含1%甲醇的二氯甲烷溶解。

* 抽提步骤从上述（1）或（2）中选择使用。

注1） 像胡萝卜等又大又硬的样本，先用刀切块后粉碎。

注2） 把溶剂抽提液静置于低温下会加快层的分离。

注3） 对于谷类、豆类、坚果种实类等脂肪性样本试验至*后，在干固物中加入30mL事先用乙腈（或甲醇）饱和的己烷进行溶解，再移到250mL容量的分液漏斗中，分别用30mL事先用己烷饱和的乙腈（或甲醇）进行2次分配抽提去除脂肪。收集两次抽提的乙腈（或甲醇）层在40℃下减压浓缩后，将残渣完全溶解于4mL含20%丙酮的己烷（气相色谱仪的测定农药）及4mL含1%甲醇的二氯甲烷（液相色谱仪的测定农药）。

b） 精炼

（1） 气相色谱仪的测定农药

事先把5mL己烷以2～3滴/秒的速度流向Florisil萃取柱。再按相同的方法把5mL含20%丙酮的己烷流向该萃取柱。接下来，将溶于4mL含20%丙酮的己烷的溶液倒入萃取柱上端，以1～2滴/秒的速度溶出接到试验管中。萃取柱被溶剂打湿的状态下，再将5mL含20%丙酮的己烷用该萃取柱溶出接到同一个试验管中。将此倒入事先用5mL己烷和5mL含20%丙酮的己烷激活的Carbon萃取柱中，以1～2滴/秒的速度溶出接到试验管中。再将15mL含20%丙酮的己烷溶出接到同一个试验管中。将溶出液在40℃以下的水槽中低速流过氮气或空气以蒸发溶剂后，溶于含20%丙酮的己烷至一定量，用薄膜滤器（PTFE 0.45μm）过滤作为试验溶液（但Carbon萃取柱在去除色素等妨碍物质时使用）。

注4） 精炼过程中要注意所有萃取柱的填充剂没有干涸。

注5） 对气相色谱仪的测定农药进行前处理时，在进行减压浓缩之前经常添加0.2mL含2%二乙基乙二醇（Diethyl glycol）的丙酮。

（2） 液相色谱仪的测定农药

事先把5mL二氯甲烷以2～3滴/秒的速度流向氨丙基萃取柱。接下来，将溶于4mL含1%甲醇的二氯甲烷的溶液倒入萃取柱上端，以1～2滴/秒的速度溶出接到试验管中。萃取柱被溶剂打湿的状态下，再将7mL含1%甲醇的二氯甲烷用该萃取柱溶出接到同一个试验管中。将流出液在40℃以下的水槽中低速流过氮气或空气以蒸发溶剂后，溶于乙腈至一定量，用薄膜滤器（PTFE 0.45μm）过滤作为试验溶液。

6） 试验操作

a） 气相色谱仪的测定条件

（1） GC-ECD

（a） 色谱柱：DB-5（30m×0.25mm，0.25μm）及DB-17（30m×0.25mm，0.25μm）或等同品

（b） 载气及流量：N2，1.0mL/min

（c） 烘箱温度：在80℃下注入试验溶液维持2分钟后，以7℃/min的比率将温度提高到250℃，再以5℃/min的比率将温度提高到280℃，并维持20分钟以上。

（d） 注入部：split mode（20：1）

（e） 检测器温度：280℃

（2） GC-NPD

（a） 色谱柱：DB-5（30m×0.25mm，0.25μm）及DB-17（30m×0.25mm，0.25μm）或等同品。

（b） 载气及流量：N2，1.0mL/min。

（c） 烘箱温度：在80℃下注入试验溶液维持2分钟后，以7℃/min的比率将温度提高到250℃，再以5℃/min的比率将温度提高到280℃，并维持20分钟以上。

（d） 注入部：splitless mode。

（e） 检测器温度：280℃。

（3） GC-FPD

（a） 色谱柱：DB-5（30m×0.25mm，0.25μm）及DB-17（30m×0.25mm，0.25μm）或等同品。

（b） 载气及流量：N2，1.0mL/min。

（c） 烘箱温度：在80℃下注入试验溶液维持2分钟后，以7℃/min的比率将温度提高到250℃，再以5℃/min的比率将温度提高到280℃，并维持20分钟以上。

（d） 注入部：不分流进样模式（Splitless mode）。

（e） 检测器温度：280℃。

（4） GC-MS/MS（包括GC-MS）

（a） 色谱柱：DB-5ms（30m×0.25mm，0.25μm）等同品。

（b） 载气及流量：He，0.8mL/min。

（c） 烘箱温度：在70℃下注入试验溶液维持3分钟后，以20℃/min的比率将温度提高到180℃，再以5℃/min的比率将温度提高到300℃，并维持7分钟以上。

（d） 注入部：不分流进样模式（Splitless mode）。

（e） 界面温度：300℃

（f） Solvent delay time：4min

（g） Collision gas：Ar

（h） Collision energy及MRM：附件

b） 液相色谱仪的测定条件

（1） HPLC-FLD（包括Post-derivatization）

（a） 色谱柱：C18（3.9mm×150mm，5μm）或等同品

（b） 检测器：Excitation 340nm，Emission 455nm

（c） 移动相：水和甲醇

- 从甲醇：水（3：7）的混合液均匀分配浓度到甲醇：水（7：3）的混合液23分钟后，流出5分钟以上。

（d） 移动相流量：0.8mL/min。

（e） Post Reaction Pump流量：0.5mL/min（NaOH0.25mL/min、OPA 0.25mL/min）或其他最佳条件。

（2） HPLC-UVD

（a） 色谱柱：C18（4.6mm×250mm，5μm）或等同品。

（b） 检测器：紫外可见光吸光检测器（254nm）。

（c） 移动相：水和乙腈。

- 从乙腈/水（20/80，v/v）的混合液均匀分配浓度到乙腈/水（80/20，v/v）的混合液40分钟后，流出10分钟以上。

- 从甲醇/水（35/65，v/v）的混合液均匀分配浓度到甲醇/水（90/10，v/v）的混合液40分钟后，流出10分钟以上。

* 移动相的条件从上述两项中选择使用

（d） 移动相流量：1.0mL/min

（3） LC-MS/MS（包括LC-MS）

（a） 色谱柱：C18（2.0mm×100mm，3μm）或等同品。

（b） 移动相：A（含0.1%甲酸和10mM乙酸铵的水溶液）、B（含0.1%甲酸和2mM乙酸铵的乙腈溶液）或等同品。

- 从A/B（95/5，v/v）的混合液均匀分配浓度到A/B（5/95，v/v）的混合液20分钟后，流出10分钟以上。

（c） 移动相流量：0.2mL/min

（d） 色谱柱温度：40℃

（e） 注入量：2μL

（f） 电离方式：ESI positive-ion或negative-ion mode

7） 定性试验

在上述条件下试验时其试验结果无论是在哪个测定条件下都应与标准品一致。

注6） 可以通过GC-MS（包括MS/MS）及LC-MS（包括MS/MS）上的保留时间及质量分析质谱确认各农药的成分。

8） 定量试验

通过与定性试验相同的条件下得出的试验结果，根据色谱峰高度或色谱峰面积进行定量。

注7） 定量试验通过用单一标准品按一定浓度配制标准溶液后得出的色谱，算出各色谱峰高度或色谱峰面积作检量线。

9） 该试验方法的分析对象农药及检测器

a） 气相色谱仪的分析对象（206种）

1 Acrinathrin（ECD）			2 Aldrin（ECD） 				3 Ametryn（NPD）

4 Anilofos（NPD,ECD） 			5 Atrazine（NPD） 				6 Azaconazole（NPD）

7 Azinphos-ethyl（FPD） 		8 Azinphos-methyl（ECD,NPD）* 	9 α-BHC（ECD）

10 β-BHC（ECD） 				11 γ-BHC（ECD） 				12 δ-BHC（ECD）

13 Bifenthrin（ECD） 			14 Binapacryl（ECD） 			15 Bromacil（ECD）

16 Bromobutide（NPD） 			17 Bromophos-methyl（FPD） 	18 Bromopropylate（ECD）

19 Bromoxynil（ECD） 			20 Bupirimate（NPD） 			21 Butafenacil（ECD）

22 Cadusafos（NPD,FPD） 		23 Captafol（ECD）				24 Captan（ECD）

25 Carbophenothion（ECD,NPD） 	26 Chinomethionat（ECD,NPD） 	27 Chlordane（ECD）

28 Chlorfenapyr（NPD,FPD） 		29 Chloridazon（ECD） 			30 Chlorobenzilate（ECD）

31 Chlorothalonil（ECD） 	32 Chlorpyrifos（ECD,NPD） 	33 Chlorpyrifos-methyl（ECD ,NPD）

34 Chlorthal-dimethyl（ECD） 	35 Clomeprop（ECD） 			36 Cyanazine（ECD）

37 Cyanophos（NPD） 			38 Cyflufenamid（ECD） 			39 Cyfluthrin（ECD）*

40 Cyhalothrin（ECD）* 			41 Cypermethrin（ECD）* 		42 Cyproconazole（NPD）

43 Cyprodinil（NPD） 			44 p,p-DDD（ECD） 			    45 p,p-DDE（ECD）

46 o,p-DDT（ECD） 			    47 p,p-DDT（ECD） 			    48 Deltamethrin（ECD）*

49 Diazinon（ECD,NPD） 		    50 Dichlofluanid（ECD,NPD） 	51 Dichlorvos（NPD,FPD）

52 Dicloran（ECD） 				53 Dicofol（ECD） 				54 Dieldrin（ECD）

55 Diethofencarb（NPD） 		56 Diflufenican（ECD）    	57 Dimepiperate（ECD,NPD,FPD）

58 Dimethachlor（ECD） 			59 Dimethenamid（NPD,ECD）  	60 Dimethoate（ECD,NPD）

61 Dimethylvinphos（NPD,FPD,EC D） 62 Diniconazole（ECD） 		63 Diphenamid（NPD）

64 Diphenylamine（NPD） 		65 Dithiopyr（ECD） 			66 Edifenphos（ECD,NPD）

67 α-Endosulfan（ECD） 		68 β-Endosulfan（ECD） 		69 Endosulfan-sulfate（ECD）

70 Endrin（ECD）	 			71 EPN（ECD, NPD） 			     72 Esprocarb（ECD,NPD）

73 Ethion（ECD,NPD） 			74 Ethoprophos（ECD,NPD） 		75 Etoxazole（NPD）

76 Etrimfos（ECD,NPD） 		    77 Fenamidone（ECD,NPD） 		78 Fenarimol（ECD,NPD）*

79 Fenazaquin（NPD,FPD）* 		80 Fenbuconazole（ECD,NPD）* 	81 Fenitrothion（ECD,NPD）

82 Fenobucarb（NPD） 			83 Fenothiocarb（NPD）* 		84 Fenoxanil（ECD,NPD）

85 Fenoxycarb（NPD） 			86 Fenpropathrin（ECD,NPD）* 	87 Fenthion（ECD,NPD）*

88 Fenvalerate（ECD）* 			89 Fipronil（NPD,FPD,ECD） 		90 Flonicamid（ECD）

91 Fluacrypyrim（ECD）? 		92 Fludioxonil（NPD） 			93 Flufenacet（ECD）

94 Flufenoxuron（NPD） 			95 Flumiclorac-pentyl（ECD）    96 Flupyrazofos（NPD,FPD）**

97 Fluquinconazole（ECD） 		98 Flusilazole（NPD） 			99 Fluthiacet-methyl（ECD）

100 Flutolanil（ECD,NPD） 		101 Fluvalinate（ECD）* 			102 Folpet（ECD）

103 Fonofos（NPD） 			    104 Fosthiazate（NPD,FPD） 		105 Fthalide（ECD）

106 Furathiocarb（NPD） 		107 Heptachlor（ECD） 		    108 Heptachlor epoxide（ECD）

109 Hexachlorobenzene（ECD） 	110 Hexaflumuron（ECD）		    111 Imazalil（ECD）

112 Imibenconazole（NPD） 		113 Indanofan（ECD） 			114 Indoxacarb（ECD）

115 Iprobenfos（NPD,FPD） 		116 Iprodione（ECD） 			117 Iprovalicarb（ECD）

118 Isofenphos（NPD） 			119 Isofenphos-methyl（NPD） 	120 Isoprothiolane（ECD）

121 Isoxathion（NPD） 			122 Kresoxim-methyl（NPD） 		123 Lactofen（ECD）

124 Lufenuron（ECD） 			125 Malathion（ECD,NPD） 		126 Mecarbam（ECD,NPD）

127 Mefenacet（ECD） 			128 Mefenpyr-diethyl（ECD） 	129 Mepronil（NPD）

130 Metconazole（NPD） 		    131 Methabenzthiazuron（NPD）   132 Methidathion（ECD,NPD）

133 Methoxychlor（ECD） 		134 Metrafenone（ECD） 		    135 Molinate（NPD）

136 Myclobutanil（ECD,NPD） * 	137 Nitrapyrin（ECD） 		    138 Nitrothal-isopropyl（ECD）

139 Nonachlor（ECD） 			140 Novaluron（ECD） 			141 Nuarimol（ECD）*

142 Ofurace（ECD） 			   143 Oxadixyl（ECD,NPD） 	        144 Oxydemeton-methyl（FPD）

145 Paclobutrazol（ECD,NPD） *	146 Parathion（ECD,NPD）         147 Parathion-methyl（ECD,NPD）

148 Penconazole（ECD,NPD）   	149 Pencycuron（NPD） 		     150 Pendimethalin（ECD,NPD）

151 Permethrin（ECD）* 			152 Phenthoate（ECD,NPD） 	     153 Phosalone（ECD,NPD）

154 Phosmet（ECD,NPD）		    155 Phosphamidone（ECD,NPD） 	156 Picolinafen（ECD）

157 Picoxystrobin（ECD） 		158 Piperophos（NPD,FPD） 		159 Pirimicarb（NPD）

160 Pirimiphos-ethyl（NPD） 	161 Pirimiphos-methyl（NPD） 	162 Probenazole（ECD）

163 Prochloraz（ECD） 			164 Procymidone（ECD,NPD） 	     165 Profenofos（ECD,NPD）

166 Propazine（NPD） 			167 Propisochlor（ECD,NPD） 	168 Propoxur（NPD）

169 Propyzamide（ECD） 		    170 Prothiofos（NPD） 			171 Pyraclofos（NPD）

172 Pyrazophos（ECD,NPD） 		173 Pyridaben（NPD,ECD）* 	    174 Pyridalyl（ECD,NPD,FPD）

175 Pyrimethanil（NPD） 		176 Pyrimidifen（ECD） 		    177 Pyriminobac-methyl（NPD）

178 Quinalphos（NPD） 			179 Quintozene（ECD） 			180 Simeconazole（NPD）

181 Sulprofos（FPD） 			182 TCMTB（ECD） 			    183 Tebufenpyrad（NPD）*

184 Tebupirimfos（ECD,NPD, FPD） 185 Teflubenzuron（ECD） 		186 Tefluthrin（ECD）

187 Terbufos（NPD）* 			188 Terbutylazine（ECD,NPD） 	189 Tetrachlorvinphos（FPD）

190 Tetradifon（ECD） 			191 Thiazopyr（ECD,NPD） 	    192 Thifluzamide（ECD,NPD）

193 Thiometon（ECD,NPD） 		194 Tolclofos-methyl（ECD,NPD） 195 Tolfenpyrad（NPD）

196 Tolylfluanid（ECD,NPD） 	197 Tralomethrin（ECD,NPD）	    198 Triadimefon（ECD,NPD）

199 Triazophos（NPD） 			200 Tribufos（FPD） 		    201 Triflumizole（ECD,NPD）

202 Triflumuron（ECD） 			203 Uniconazole（ECD） 			204 Vernolate（ECD）

205 Vinclozoline（ECD,NPD） 	206 Zoxamide（ECD,NPD）

注8） GC-MS/MS分析对象（208种）及具体条件如下。

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 碎片离子（Fragment ion）时，必要时可以变更最佳值使用。

b） 液相色谱仪的分析对象（83种）

1 Acetamiprid（UVD）* 				2 Aldicarb（FLD） 				3 Amisulbrom（UVD）

4 Azafenidin（UVD）** 				5 Azoxystrobin（UVD） 			6 Bendiocarb（FLD）

7 Benzoximate（UVD）* 				8 Boscalid（UVD） 				9 Bromoxynil（UVD）

10 Butocarboxim（FLD） 			   11 Carbaryl（FLD） 				12 Carbofuran（FLD）

13 Chlorantraniliprole（UVD） 		14 Chlorimuron-ethyl（UVD）     15 Chlorobenzuron（UVD）

16 Chlorotoluron（UVD） 			17 Chromafenozide（UVD） 		18 Cinosulfuron（UVD）

19 Clothianidin（UVD）* 			20 Cyazofamid（UVD） 			21 Cymoxanil（UVD）

22 Dimethomorph（UVD） 			    23 Ethaboxam（UVD）             24 Ethametsulfuron-methyl（UVD）

25 Ethiofencarb（FLD） 				26 Fenhexamid（UVD） 		    27 Fenpyroximate（UVD）*

28 Ferimzone（UVD） 				29 Fluacrypyrim（UVD）       	30 Flubendiamide（UVD）

31 Flufenacet（UVD） 				32 Flufenoxuron（UVD）      	33 Fluquinconazole（UVD）

34 Flusulfamide（UVD） 				35 Forchlorfenuron（UVD） 	    36 Hexaflumuron（UVD）

37 Imazamox（UVD） 				    38 Imazapic（UVD） 		    	39 Imazaquin（UVD）

40 Imazethapyr（UVD）	 			41 Imibenconazole（UVD） 		42 Iprovalicarb（UVD）

43 Isoprocarb（FLD） 				44 Isoproturon（UVD） 			45 Lufenuron（UVD）

46 Mepanipyrim（NPD, UVD） 		    47 Metamifop（UVD） 	       48 Methabenzthiazuron（UVD）

49 Methiocarb（FLD） 				50 Methomyl（FLD）* 	   	    51 Methoxyfenozide（UVD）

52 Metolcarb（FLD） 				53 Nitenpyram（UVD） 			54 Novaluron（UVD）

55 Oxamyl（FLD）* 				    56 Oxaziclomefon（UVD） 	    57 Phenmedipham（UVD）

58 Pirimicarb（FLD） 				59 Promecarb（FLD） 			60 Propoxur（FLD）

61 Pyraclostrobin（UVD） 			62 Pyrazolate（UVD） 		    63 Pyribenzoxim（UVD）

64 Pyributicarb（UVD） 				65 Pyridate（UVD） 				66 Pyrimethanil（UVD）

67 Pyriproxyfen（UVD） 				68 Pyroquilon（UVD） 		    69 Quinoclamine（UVD）

70 Rimsulfuron（UVD） 				71 Spirodiclofen（UVD） 		72 Tebufenozide（UVD）

73 Teflubenzuron（UVD） 			74 Thenychlor（UVD） 			75 Thiacloprid（UVD）*

76 Thiamethoxam（UVD）* 			77 Thiodicarb（FLD） 			78 Tiadinil（UVD）

79 Tribenuron-methyl（UVD） 		80 Tricyclazole（NPD, UVD）

81 Trifloxystrobin（ECD, UVD）		82 2,3,5-Trimethacarb（FLD） 	83 3,4,5-Trimethacarb（FLD）

注9） LC-MS/MS分析对象（88种）及具体条件如下。

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 电离方式 （Ionization mode） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 电离方式 （Ionization mode） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 电离方式 （Ionization mode） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 电离方式 （Ionization mode） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 电离方式 （Ionization mode） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 编号 | 物质名称 （Compound） | 电离方式 （Ionization mode） | 保留时间 （分） | 分子量 （MW） | 准确质量 （Exact mass） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion, m/z） | 碰撞能 （Collision energy, eV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 碎片离子（Fragment ion）时，必要时可以变更最佳值使用。

注10） 利用此试验方法，食品中检出上述分析对象成分中标记为*的农药时，定量分析按食品公典内各系列的分析方法或单一成分分析方法实施。

注11） 上述分析对象成分中标记为**的农药为长期不生产的品种。

如下新增第九，4，4.1，4.1.4，4.1.4.173项。

4.1.4.173吡菌苯威（Pyribencarb）

1） 试验方法适用范围

适用于谷类、水果类、蔬菜类、豆类、薯类等食品。

2） 分析原理

用丙酮抽提样本中的吡菌苯威及KIE-9749后，用二氯甲烷进行液液分离，再用Florisil萃取柱及氨丙基萃取柱精炼，之后用液相色谱仪分析。

3） 设备

a） 液相色谱仪-紫外可见光吸光检测器（HPLC-UVD）

b） 液相色谱仪-质量分析仪（LC-MS/MS）

4） 试剂及试液

a） 溶剂：残留农药试验用或特级

b）水：三次蒸馏水或等同品

c） 标准原液：将吡菌苯威及KIE-9749标准品溶于乙腈配制成1000μg/mL。

d） 标准溶液：将标准原液分别溶于乙腈按适当的浓度混合、稀释。

e） Florisil萃取柱：使用填充有Florisil固定相（1g）的一次性萃取柱（容量6mL）或等同品。

f） 氨丙基萃取柱：使用填充有胺固定相（1g）的一次性萃取柱（容量6mL）或等同品。

g） 其他试剂：残留农药试验用或特级

5） 试验溶液的调制

a） 提取

精确称取20g已粉碎均质化的样本（谷类及豆类，约取1kg充分混合后粉碎至可通过标准体420μm的，取20g。蔬菜类、水果类、署类，约取1kg粉碎，取20g。）倒入均质器容器内（如是谷类及豆类则加入30mL水放置2小时），添加100mL丙酮后在振荡器中振荡5分钟。将此用带滤纸的布氏漏斗减压过滤。把滤液移到1L分液漏斗中，加入450mL蒸馏水及50mL饱和盐水，用50mL二氯甲烷进行2次分配，将此溶液在40℃以下水槽中减压浓缩以蒸发溶剂，并将残留物溶于10ml己烷。[对于脂肪性样本，在干固物中加入30mL事先用乙腈饱和的己烷进行溶解，移到250mL容量的分液漏斗中，分别用30mL事先用己烷饱和的乙腈进行2次分配抽提。收集两次抽提的乙腈层在40℃下减压浓缩后，将残留物溶解于10mL己烷。]

b） 精炼

把10mL己烷以2～3滴/秒的速度流向Florisil萃取柱。接下来在固定相上端被露出来之前从“a） 抽提”中得到的己烷10mL加到萃取柱中。将10mL己烷/丙酮（97.5/2.5，v/v）倒入萃取柱上端，以1～2滴/秒的速度溶出，在固定相上端被露出来之前加入10mL己烷/丙酮（85/15，v/v）并收集。将溶出液在40℃以下的水槽中减压浓缩后溶于10mL己烷。将上述溶于10mL己烷的溶液全部加到用10mL己烷激活的氨丙基萃取柱中，在加入10mL己烷/丙酮（95/5，v/v），之后加入10mL己烷/丙酮（85/15，v/v）并收集。将溶出液在40℃以下的水槽中减压浓缩后，加入50%乙腈至2mL作为试验溶液。

6） 试验操作

a） 气相色谱仪测定条件

（1） 色谱柱：C18（4.6mm i.d. × 250mm，5μm）或等同品

（2） 移动相：乙腈/水（50/50，v/v）

（3） 移动相流速：1mL/min

（4） 色谱柱温度：40℃

（5） 检测器波长：265nm

（6） 注入量：40μL

b） 作检量线

将标准溶液按各浓度取一定量分别注入到液相色谱仪中。根据得出的色谱中各色谱峰的高度或面积，作检量线。

c） 标准品色谱

图. 液相色谱仪中的标准品色谱

KIE-9749（8.4分）、吡菌苯威（11.3分）

d） 定量限界值

0.05mg/kg

7） 定性试验

在上述条件下得出的色谱中的色谱峰与标准溶液色谱峰的保留时间一致时，将色谱峰高度或面积代入检量线进行定量。

8） 确认试验

通过液相色谱仪-质量分析仪上的保留时间和质量分析质谱确认吡菌苯威及KIE-9749。

a） 液相色谱仪-质量分析仪的测定条件

（1） 色谱柱：C18（2.0mm i.d. × 100mm，3μm）或等同品

（2） 移动相：乙腈/水（50/50，v/v）

（3） 移动相流速：0.2mL/min

（4） 色谱柱温度：40℃

（5） 注入量：5μL

（6） 电离方式：ESI positive-ion mode

（7） Cone voltage：41V

表. 液相色谱仪-质量分析仪分析的特征离子

|  | 保留时间 （分） | 前体离子 （Precursor ion，m/z） | 碎片离子 （Fragment ion，m/z） |
| --- | --- | --- | --- |
| KIE-9749 | 4.1 | 362 | 122，207 |
| 吡菌苯威 | 5.4 | 362 | 239，207 |

如下修改第九，6，6.2项。

6.2 河豚毒

1） 试验方法适用范围

适用于河豚和河豚腌制品及脱水加工品等。

2） 分析原理

分别将皮和鱼肉均质化后取一定量到烧杯中，用0.1%乙酸溶液或含乙酸的甲醇抽提，在水槽中进行搅拌后冷却并过滤。将此滤液注入到老鼠体内，由致死时间算出毒量。

3） 试剂及试液

a） 水：二次蒸馏水或等同品。

b） 含乙酸的甲醇（pH 3.0）：取20mL乙酸加入900mL甲醇，用乙酸调节pH值至3.0后配制成1L。

c） 0.1%乙酸溶液：取0.1mL乙酸加水至100mL。

d） 其他试剂：特级

4） 试验溶液的调制

a） 抽提

（1） 乙酸抽提法（河豚）

样本不得直接接触到水，冷冻状态的样本在半冻结状态下将皮和鱼肉分别用粉碎机进行均质化后，取10g到烧杯中加入0.1%乙酸溶液约25mL。在沸腾的水槽中边搅拌边加热10分钟后冷却。移到离心分离管进行离心分离（5,000rpm，5分钟）收集抽提液。将离心分离管内的残留物用0.1%乙酸溶液洗净，进行离心分离（5,000rpm，5分钟）后将上层液加到上述抽提液。将此液过滤，加入0.1%乙酸溶液至50mL，作为各个试验溶液。1mL对应于0.2g样本。各个试验溶液在进行老鼠试验之前为止冷藏保存。

（2） 含乙酸的甲醇抽提法（河豚腌制品及脱水加工品等）

将皮和鱼肉切细分别用粉碎机充分进行均质化，取样本约10g和含乙酸的甲醇50mL于200mL圆底烧瓶中，并装上回流冷却器。将此在事先预热到70～75℃的电热器中加温10分钟后抽提。冷却后将抽提液移到其他烧瓶中加入50mL含乙酸的甲醇抽提，重复两次，收集两次抽提液。用含乙酸的甲醇洗净残留物，将此液加到上述抽提液，过滤并减压浓缩。再加入10mL水溶解，移到分液漏斗中加入10mL乙醚并振荡混合再分层，去掉乙醚层。再加入10mL乙醚。在40℃以上的水槽中减压去掉乙醚后，加水至20mL，作为各个试验溶液。1mL对应于0.5g样本。各个试验溶液在进行老鼠试验之前为止冷藏保存。

5） 试验操作（老鼠试验）

a） 老鼠

用ICR系或ddy系同一系的、有4周大19～21g健康的公老鼠。根据表2补正用于试验的老鼠的体重。

b） 试验

将1mL试验溶液注射到两只老鼠的腹腔内，按秒单位记录从注射到死亡为止的时间。死亡时，用3只以上的老鼠注射试验溶液到腹腔内，求出平均致死时间。但老鼠在7分钟以内死亡时，稀释试验溶液使老鼠在7～13分钟左右死亡，并求出平均致死时间。稀释时使用蒸馏水。

6） 计算

根据表1，从老鼠的平均致死时间（包括活着的老鼠）求出MU。如老鼠的体重为19g以下或21g以上，则根据表2补正各老鼠体重的MU后求出平均值，再根据以下公式求出每克样本的MU。

毒性（MU/g）=致死时间及体重补正的MU × 稀释倍数 × V/S

S：样本的采取量（g）

V：抽提（1）法 50（mL）

抽提（2）法 20（mL）

如下修改第九，6，6.3.1项。

6.3.1 麻痹性贝毒

1） 试验方法适用范围

适用于贝类、被囊类、贝类及被囊类罐头、贝类及被囊类腌制品、贝类及被囊类脱水加工品。

2） 分析原理

用0.1N盐酸加温抽提已均质化的样本，将抽提液的上层液作为试验溶液注入到老鼠体内，由致死时间算出毒量。

3） 设备

a） 精炼用玻璃柱：将色谱仪用活性炭（100mesh）50mL填充到内经20mm的玻璃柱内使用。

b） pH测定器：用标准缓冲液pH 4.0、pH 7.0、pH 10.0标准化的测定器。

4） 试剂及试液

a） 水：二次蒸馏水或等同品。

b） 标准溶液：取1mL贝类毒素（100μg/mL）加入3.0mM盐酸至100mL（1μg/mL）。

c） 含1%乙酸的20%乙醇溶液：取200mL乙醇倒入1L量瓶中，加水500mL混合，再加入10mL乙酸后加水至刻度线。

d） 5N盐酸：取50mL水加入47.5mL盐酸，再加水至100mL。

e） 0.1N盐酸：将5N盐酸用水稀释50倍，或取50mL水加入0.95mL盐酸，再加水至100mL。

f） 0.01N盐酸：将1N盐酸用水稀释10倍，或取100mL水加入0.475mL盐酸，再加水至500mL。

g） 0.1N氢氧化钠溶液：取0.45g氢氧化钠加水溶解配制成100mL。

h） 其他试剂：特级

5） 试验溶液的调制

a） 样本的修剪

（1） 贝类、被囊类

用水洗净贝类及被囊类的外部，准备10个以上或去皮后的肉质200g以上。（贝类时，打开贝壳用水清洗以去除内部的沙土或异物后，用刀割取贝肉。）此时不得加热或使用药品。将全部的肉质放到标准筛（20mesh）上控水5分钟，用均质器均质化。

（2） 贝类及被囊类罐头

取全部内容物进行均质化（大容量时，放到标准筛（20mesh）上分离固形物和液体2分钟，测定固形物和液体的重量，根据其比例取200g以上进行均质化）。

（3） 贝类及被囊类腌制品、贝类及被囊类脱水加工品

将一定量的样本做成粉末状或切细后均质化。

c） 抽提

（1） 贝类、被囊类、贝类及被囊类罐头

取已均质化的样本100g到烧杯中，加入0.1N盐酸10mL，边搅拌边用5N盐酸或0.1N氢氧化钠溶液调节pH值至3.0。强碱性下会破坏毒性，因此用0.1N氢氧化钠溶液调节pH值时为了防止部分破坏，用力搅拌一点点添加。加热混合液5分钟在室温下放凉，调节pH值至3.0后，加水至200mL。移到烧杯搅拌后静置使上层液变为透明，将上层液作为试验溶液。

（2）贝类及被囊类腌制品、贝类及被囊类脱水加工品

取已均质化的样本20g到烧杯中，加入0.1N盐酸100mL，按照贝类的抽提方法抽提。从抽提液中分取上层液25mL调节pH值至4.5～5.5，以小于每分钟3mL的流速流过精炼用玻璃柱。用100mL水清洗玻璃柱后，用含1%乙酸的20%乙醇溶液150mL溶出。将此液减压浓缩，取残留物溶于0.01N盐酸10mL中作为试验溶液。

6） 试验操作（老鼠试验）

a） 老鼠

用ICR系或ddy系同一系的、有4周大19～21g健康的公老鼠。根据表2补正用于试验的老鼠的体重。

b） 试验

将1mL试验溶液注射到两只老鼠的腹腔内，按秒单位记录从注射到死亡为止的时间。死亡时，用3只以上的老鼠注射试验溶液到腹腔内，求出平均致死时间。但老鼠在5分钟以内死亡时，稀释试验溶液使老鼠在5～7分钟左右死亡，并求出平均致死时间。稀释时用0.1N或0.01N盐酸调节pH值至2.0～4.0后使用。

7） 计算

a） CF值的计算

分别加入10、15、20、25及30mL水稀释标准溶液10mL，分别取1mL该溶液（此液的pH值应在2.0～4.0，不得超过4.5）分别注射到1只老鼠的腹腔内，按秒单位记录从注射到死亡为止的时间，选择致死时间在5～7分钟的溶液的浓度。选定浓度的溶液中所加入的水量各增减1mL，配制3种浓度的稀释液（即，选择了10mL标准溶液中加入25mL水稀释的溶液时，在10mL标准溶液中加入24mL、25mL及26mL水配制稀释液）。分别取1mL该稀释液分别注射到10只老鼠试验群的腹腔内，求出致死时间在5～7分钟的试验群的平均致死时间。即使10只老鼠中有几只致死时间不在5～7分钟内的老鼠，但10只老鼠的平均致死时间在5～7分钟就将此作为平均致死时间。根据表1，从老鼠的平均致死时间求出每1mL的MU，并根据以下公式求出CF值（每1MU的μg毒性）。

CF值（每1MU的μg毒性）=稀释标准溶液的浓度（每1mL的μg毒性）/每1mL的MU

b） 利用CF值计算毒性

根据表1，从老鼠的平均致死时间（包括注射试验溶液后还活着的老鼠）求出每1mL的MU，如老鼠的体重为19g以下或21g以上，则根据表2补正各老鼠体重的MU后求出平均值（求平均值时，对于存活60分钟以上的老鼠的致死时间MU视为0.875以下）。

CF值（每1MU的μg毒性）乘上补正老鼠体重的每1mL的MU平均值，换算成每1mL的μg毒性，再根据以下公式求出样本中的毒性。

毒性（mg/kg）=CF值×致死时间及体重补正的MU×200 / S

S：样本的采取量（kg）

如下新增第九，8，8.1，8.1.14项。

8.1.14 未认可的转基因小麦

用PCR或实时PCR设备检出小麦或其加工食品的除草剂耐性未认可的转基因小麦的定性分析方法。

1） DNA提取

使用按照8.1.3 DNA提取、精炼法重复2次提取而获得的DNA溶液。

2） 试剂及试液

a） 引物和探头

用于检出未认可的转基因小麦的引物和探头如表31，也可以使用等同效果的引物和探头。

b） 反应液的配制

使用表31中的引物和探头，将PCR反应液的总量设为25μL时PCR反应液的构成如表32～34。但是，PCR反应液的构成因引物和探头或PCR仪器而各不相同，因此参考试剂或仪器的手册适用。

表31 未认可的转基因小麦检查用引物和探头

| 目的 | 项目 （增幅产物大小） | 引物/探头 | 碱基序列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内在基因 | 小麦 |  |  |
| 结构基因 |  |  |  |

表32 小麦内在基因及未认可的转基因小麦检查用PCR反应液构成

| 成分 | 最终浓度（well） | 1次的分量（μL） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.1 |
|  |  | 2.5 |
|  |  | 1.5 |
|  |  | 2.0 |
| 引物（各25μM） | 各400nM | 各0.4 |
| 主DNA（20ng/μL） |  | 2.5 |
| 灭菌蒸馏水 | 添加至反应液总量为25μL | 15.6 |
| 总量 |  | 25 |

表33 小麦内在基因检查用实时PCR反应液构成

| 成分 | 最终浓度（well） | 1次的分量（μL） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12.5 |
| 引物（各25μM） | 各500nM | 各0.5 |
| 探头（10μM） |  | 0.75 |
| 主DNA（20ng/μL） |  | 2.5 |
| 灭菌蒸馏水 | 添加至反应液总量为25μL | 8.25 |
| 总量 |  | 25 |

表34 未认可的转基因小麦检查用实时PCR反应液构成

| 成分 | 最终浓度（well） | 1次的分量（μL） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12.5 |
| 引物（各25μM） | 各500nM | 各0.5 |
| 探头（10μM） |  | 1.25 |
| 主DNA（20ng/μL） |  | 2.5 |
| 灭菌蒸馏水 | 添加至反应液总量为25μL | 7.95 |
| 总量 |  | 25 |

3） 试验操作

检查未认可的转基因小麦的PCR反应条件如表35～36。

表35 未认可的转基因小麦检查用PCR反应条件

|  | 温度 | 时间 | Cycle数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初期变性 |  | 5分 | 1 Cycle |
| 变性 结合 伸长 |  | 30秒 30秒 30秒 | 40 Cycles |
| 最终伸长 |  | 7分 | 1 Cycle |

表36 未认可的转基因小麦检查用实时PCR反应条件

|  | 温度 | 时间 | 结果收集 | Cycle数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前反应 (Pre-PCR incubation) | 50℃ | 2分 | 否 | 1 Cycle |
| 初期变性 (Initial denaturation) | 95℃ | 10分 | 否 | 1 Cycle |
| 增幅 (Amplification) | 95℃ | 15秒 | 否 | 45 Cycles |
|  | 95℃ | 1分 | 是 |  |

4） 分析结果的判定

a） PCR结果的判定

根据8.1.5 定性试验 5） 电泳的结果判定，利用琼脂糖凝胶（agarose gel）或聚丙烯酰胺凝胶（polyacrylamide gel）的电泳等确认PCR增幅结果，并根据6） 分析结果的判定及处理判定结果。

重复2次提取DNA的PCR结果中，一个以上的提取DNA中根据确认试验确认出内在基因和被导入的重组基因特殊增幅产物两项时判定为“检出未认可的转基因小麦”；重复2次提取DNA的PCR结果中，确认出内在基因增幅产品但没检出被导入的重组基因特殊增幅产物时判定为“未检出”。

但是，重复2次提取DNA中都没有确认出内在基因增幅产物时，再次从DNA提取过程开始重复操作，即使重复操作后仍是没有确认出内在基因增幅产物时判定为“不能检出”。

b） 实时PCR结果的判定

遵照8.1.11 基因重组棉花 4） 分析结果的判定，对各提取DNA试液重复3次试验的结果有2个以上well的Ct值未满45，且确认出指数函数性增幅时，判定该DNA试液呈阳性。

如下新增[附表2]，2，3项。

| 3 | 食用养殖海马 | Big-belly Seahorse | Hippocampus abdominalis | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

在[附表 4]，（2） 草铵膦（Glufosinate（ammonium））项中新增以下项目。

芝麻							0.05

毛豆							0.05

南瓜							0.05

在[附表 4]，（3） 草甘膦（Glyphosate）项中新增以下项目。

大米							0.05

在[附表 4]，（4） 敌草胺（Napropamide）项中分别新增以下项目。

萝卜（根）						0.05

萝卜（叶子）					0.05

大豆							0.05

毛豆							0.05

在[附表 4]， （8） 二嗪农（Diazinon）中，删除“茄子 0.1”、“地瓜 0.1”、“蕨菜 0.5”、“燕麦 0.1”、“其他柑橘类 0.1”、“其他谷类 0.1”、“其他豆类 0.1”、“胡萝卜 0.5”、“大豆 0.1”、“草莓 0.1”、“花生 0.1”、“柠檬 0.7”、“芒果 0.5”、“荞麦 0.1”、“哈密瓜 0.1”、“棉花 0.1”、“萝卜（根） 0.1”、“萝卜（叶子） 0.1”、“小麦 0.05”、“香蕉 0.1”、“梨 0.1”、“蘑菇类 0.5”、“大麦 0.1”、“桃 0.7”、“杏 0.5”、“生菜 0.1”、“芹菜 0.5”、“西瓜 0.1”、“高粱 0.1”、“菠菜 0.1”、“大米 0.1”、“茼蒿 0.1”、“杏仁 0.1”、“鳄梨 0.5”、“芦笋 0.5”、“卷心菜 0.1”、“圆生菜 0.1”、“洋葱 0.5”、“橙子 0.7”、“黄瓜 0.02”、“玉米 0.1”、“李子 0.5”、“葡萄柚 0.7”、“樱桃 0.1”、“咖啡豆 0.2”、“羽衣甘蓝 0.5”、“猕猴桃 0.2”、“西红柿 0.3”、“葱 0.1”、“葱（干燥） 0.3”、“菠萝 0.1”、“木瓜 0.5”、“胡桃 0.1”、“葵花籽 0.1”、“胡桃 0.1”、“黑麦 0.1”、“南瓜 0.1”及“啤酒花 0.1”，将“柿子 0.1”改为“柿子 0.05”，将“苹果 0.5”改为“苹果 0.05”，将“葡萄 0.1”改为“葡萄 0.05”，将“土豆 0.1”改为“土豆 0.02”，将“辣椒 0.5”改为“辣椒 0.05”，将“辣椒（干燥） 3.0”改为“辣椒（干燥） 0.3”，将“甜椒 0.5”改为“甜椒 0.05”，将“大蒜 0.1”改为“大蒜 0.05”，将“白菜 0.1”改为“白菜 0.05”，并分别新增以下项目。

青蒜								0.05

芥菜								0.05

在[附表 4]，（9） 溴氰菊酯（Deltamethrin）项中新增以下项目。

高粱								0.3

油菜籽								0.05

在[附表 4]，（18） 麦草畏 （Dicamba）中将“棉花 3.0”改为“棉花 0.04†”。

在[附表 4]，（26） 恶醚唑（Difenoconazole）中，将“南瓜 0.05”改为“南瓜 0.5”，将“大枣（干燥） 2.0” 改为“大枣（干燥） 7.0”，并分别新增以下项目。

萝卜（根）							0.2

萝卜（叶子）						5.0

橙子 							   0.5†

柠檬							   0.6†

葡萄柚							   0.4†

在[附表 4]，（40） 甲氧毒草安（Metolachlor）项中新增以下项目。

毛豆							   0.05

在[附表 4]，（55） 噻嗪酮（Buprofezin）项中新增以下项目。

梅子							    1.0

樱桃							    1.0

在[附表 4]，（61） 联苯菊酯（Bifenthrin）项中新增以下项目。

山药							    0.05

山药（干燥）					    0.05

蓝莓							    0.3

高粱							    0.5

五味子							    0.05

在[附表 4]，（68） 三氟氯氰菊酯（Cyhalothrin）项中新增以下项目。

蓝莓							    0.1

在[附表 4]，（71） 阿米曲拉（Amitraz）项中新增以下项目。

桑葚							    0.3

在[附表 4]，（85） 依芬普司（Etofenprox）项中新增以下项目。

蓝莓							    5.0

小米							    2.0

在[附表 4]，（110） 克线丹（Cadusafos）项中新增以下项目。

山药							    0.05

山药（干燥）					    0.05

菠菜							    0.05

青蒜							   0.05

在[附表 4]，（125） 百菌清（Chlorothalonil）项中新增以下项目。

柿子							    0.5

大枣							    0.7

大枣（干燥）						2.0

在[附表 4]，（135） 特丁硫磷（Terbufos）项中分别新增以下项目。

榨菜							    0.1

菠菜							    0.05

在[附表 4]，（149） 氟菌唑（Triflumizole）项中分别新增以下项目。

大枣							    2.0

大枣（干燥）						5.0

梅子							    0.1

在[附表 4]，（156） 多效唑（Paclobutrazole）项中新增以下项目。

紫苏叶							    5.0

在[附表 4]，（168） 倍硫磷（Fenthion）项中新增以下项目。

粟								   0.05

在[附表 4]，（170） 稻丰散（Phenthoate）项中分别新增以下项目。

高粱							    0.1

桑葚							    0.5

在[附表 4]，（192） 丙环唑（Propiconazole）中将“小麦 0.05”改为“小麦 0.05†”，并分别新增以下项目。

洋葱							    0.05

葱							       0.05

在[附表 4]，（200） 己唑醇（Hexaconazole）项中新增以下项目。

桑葚							    0.05

在[附表 4]，（207） 虫酰肼（Tebufenozide）项中新增以下项目。

辣椒							    0.5

在[附表 4]，（210） 喹螨醚（Fenazaquin）项中新增以下项目。

草莓							    0.7

在[附表 4]，（212） 卡死克（Flufenoxuron）项中分别新增以下项目。

土豆							    0.05

大枣							    0.5

大枣（干燥）					    1.0

樱桃							    1.0

在[附表 4]，（218） 烯酰吗啉（Dimethomorph）项中新增以下项目。

茼蒿							    20

在[附表 4]，（224） 霜脲氰（Cymoxanil）项中新增以下项目。

葱								    0.1

在[附表 4]，（226） 环丙唑醇（Cyproconazole）项中新增以下项目。

大豆							    0.05†

在[附表 4]，（227） 啶虫脒（Acetamiprid）项中分别新增以下项目。

蓝莓							    0.5

樱桃							    0.2

在[附表 4]，（231） 环唑醇（Chlorfluazuron）项中分别新增以下项目。

冬季大白菜						    1.0

白菜							    0.3

高粱							    1.0

在[附表 4]，（237） 吡蚜酮（Pymetrozine）中将“辣椒 0.2”改为“辣椒 1.0”，

并新增以下项目。

油菜籽							    0.05

在[附表 4]，（238） 氟菌腈（Fludioxonil）中将“西红柿 0.7”改为“西红柿 1.0”，并分别新增以下项目。

樱桃								4.0†

菠萝								20†

在[附表 4]，（239） 氟啶胺（Fluazinam）项中分别新增以下项目。

大枣							    1.0

大枣（干燥）					    2.0

在[附表 4]，（246） 多杀菌素（Spinosad）项中分别新增以下项目。

燕麦							    1.0†

小麦							    1.0†

大麦							    1.0†

高粱							    1.0†

玉米							    1.0†

李子							    0.02†

樱桃							    0.2†

在[附表 4]，（249） 甲胺基阿维菌素苯甲酸盐（Emamectin benzoate）项中分别新增以下项目。

杏仁							    0.01†

胡桃							    0.01†

在[附表 4]，（251） 乙螨唑（Etoxazole）项中新增以下项目。

柿子							    0.1

在[附表 4]，（259） 嘧霉胺（Pyrimethanil）中将“大枣 0.5”改为“大枣 1.0”，将“大枣（干燥） 0.5”改为 “大枣（干燥） 2.0”。

在[附表 4]，（290） 茚虫威 （Indoxacarb）项中新增以下项目。

高粱							    1.0

在[附表 4]，（291） 苯酰菌胺（Zoxamide）中将“葡萄 0.5”改为“葡萄 3.0”。

在[附表 4]，（297） 氟醚唑（Tetraconazole）项中分别新增以下项目。

梅子							    0.3

茄子							    0.5

在[附表 4]，（299） 噻氟酰胺（Thifluzamide）项中新增以下项目。

桑葚							    0.05

在[附表 4]，（321） 呋虫胺（Dinotefuran）中将“梅子 0.2”改为“梅子 2.0”，并新增以下项目。

蓝莓							   1.0

葱							       7.0

在[附表 4]，（323） 啶酰菌胺（Boscalid）中将“生菜 5.0”改为“生菜 20”，并新增以下项目。

圆生菜							    20

在[附表 4]，（325） 氰霜唑（Cyazofamid）项中新增以下项目。

茼蒿							    15

在[附表 4]，（326） 灭螨醌（Acequinocyl）项中新增以下项目。

樱桃							    0.5

在[附表 4]，（332） 噻虫胺（Clothianidin）项中新增以下项目。

粟								    0.3

在[附表 4]，（335） 肟草酯（Trifloxystrobin）中将“草莓 0.05”改为“草莓 0.7”，并分别新增以下项目。

南瓜							     0.2

蓝莓							     10

在[附表 4]，（337） 噻虫嗪（Thiamethoxam）项中新增以下项目。

马蹄叶							     10

在[附表 4]，（338） 噻虫啉（Thiacloprid）项中新增以下项目。

覆盆子							     0.7

在[附表 4]，（345） 吡唑醚菌酯（Pyraclostrobin）中将“樱桃 2.0”改为“樱桃 2.0†”，删除“※ 樱桃是针对进口食品的农药残留允许标准。”，并分别新增以下项目。

哈密瓜							     0.3

芝麻							     0.05

青蒜							 	  0.5

在[附表 4]，（346） 霸草灵（Pyraflufen-ethyl）项中新增以下项目。

辣椒							      0.05

在[附表 4]，（361） 七氟菊酯（Tefluthrin）项中新增以下项目。

马蹄叶							      0.05

在[附表 4]，（372）高2-甲-4-氯丙酸（Mecoprop-P）项中分别新增以下项目。

梨							         0.05

苹果							      0.05

在[附表 4]，（373） 螺虫乙酯（Spiromesifen）项中新增以下项目。

哈密瓜							      0.3

在[附表 4]，（380） 三氟甲吡醚（Pyridalyl）项中新增以下项目。

芦笋							      2.0

在[附表 4]，（384） 环氟菌胺（Cyflufenamid）项中新增以下项目。

梅子							      0.1

在[附表 4]，（386） 氟啶虫酰胺（Flonicamid）项中分别新增以下项目。

石榴							      0.05

生菜							      2.0

西红柿							      1.0

在[附表 4]，（390） 硅氟唑（Simeconazole）项中新增以下项目。

柚子							      0.2

在[附表 4]，（391） 双炔酰菌胺（Mandipropamid）项中新增以下项目。

葱							   		  0.7

在[附表 4]，（394） 双三氟虫脲（Bistrifluron）项中分别新增以下项目。

芦笋							      1.0

葡萄							      0.5

在[附表 4]，（399） 氟螨酯（Cyflumetofen）项中新增以下项目。

樱桃							      0.7

在[附表 4]，（403） 氰氟虫腙（Metaflumizone）项中分别新增以下项目。

梨 							         0.5

西兰花							      0.3

大枣							      2.0

大枣（干燥）						  5.0

梅子							      1.0

在[附表 4]，（405） 腈吡螨酯（Cyenopyrafen）项中分别新增以下项目。

大枣							      0.5

大枣（干燥）						  1.0

在[附表 4]，（408） 乙基多杀菌素（Spinetoram）项中分别新增以下项目。

土豆							      0.05

紫苏叶							      2.0

马蹄叶									3.0

木莓							     	0.7†

蓝莓									0.2†

橙子							      0.05†

圆生菜							      1.5

芹菜							      6.0†

在[附表 4]，（410） 恶喹酸（Oxolinic acid）中，将“辣椒 0.5”改为“辣椒 3.0”，将“甜椒 0.5”改为“甜椒 3.0”，并分别新增以下项目。

萝卜（叶子）						  15

萝卜（根）							  0.3

在[附表 4]，（412） 二甲四氯（MCPA）项中新增以下项目。

苹果							      0.05

梨							         0.05

在[附表 4]，（415）环虫酰肼（Chromafenozide）项中新增以下项目。

白菜							      1.0

在[附表4]，（416） 氯虫苯甲酰胺（Chlorantraniliprole）项中分别新增以下项目。

紫苏叶							      10

芦笋							      0.3

土豆							      0.05

哈密瓜							      0.2

在[附表 4]，（417） 氟虫双酰胺（Flubendiamide）项中新增以下项目。

葡萄							      1.0

在[附表 4]，（422） 吡噻菌胺（Penthiopyrad）项中分别新增以下项目。

茄子							      2.0

紫苏叶							      15

西瓜							      0.1

在[附表4]，（424） 批氟喹酮（Pyrifluquinazon）项中分别新增以下项目。

香瓜							      0.2

西红柿							      0.5

在[附表 4]，（426） 唑嘧菌胺（Ametoctradin）中将“白菜 0.05”改为“白菜 2.0”，并分别新增以下项目。

冬季大白菜							  5.0

香瓜							      1.0

葱							         3.0

在[附表 4]，（428） 氟吡菌酰胺（Fluopyram）项中新增以下项目。

南瓜							      0.3

在[附表 4]，（430） 氟啶虫胺腈（Sulfoxaflor）项中分别新增以下项目。

柿子							      0.3

生菜							      5.0

菠菜							      3.0

西瓜							      0.3

李子							      0.2

西红柿							      0.5

毛豆							      2.0

在[附表 4]，（432） 苯嘧磺草胺（Saflufenacil）项中分别新增以下项目。

柑橘							      0.02

柿子							      0.02

辣椒							      0.02

栗子							      0.02

鹰嘴豆							      0.01†

在[附表 4]，（433） 溴氰虫酰胺（Cyantraniliprole）项中分别新增以下项目。

冬季大白菜							  2.0

白菜							      0.7

在[附表 4]，（435）正胺苯吡菌酮（Fenpyrazamine）项中分别新增以下项目。

草莓							      2.0

洋葱							      0.05

在[附表 4]，（437） 氟唑菌酰胺（Fluxapyroxad）项中新增以下项目。

柿子							      0.3

在[附表 4]，（439） 螺虫乙酯（Spirotetramat）项中分别新增以下项目。

柿子							      0.5

桃							         1.0

猕猴桃							      5.0

在[附表 4]，（440） 硫酰氟 （Sulfuryl fluoride）中将“杏仁 0.08”改为“杏仁 0.08†”，将“开心果 0.8”改为“开心果 0.8†”，将“胡桃 3.0”改为“胡桃 3.0†”，将“核桃 3.0”改为“核桃 3.0†”， 删除“※ 杏仁、开心果、胡桃、核桃是针对进口食品的农药残留允许标准” 。

在[附表 4]，（441） 吡菌苯威（Pyribencarb）项中分别新增以下项目。

梨								      0.3

桃								      0.3

苹果							      0.05

黄瓜							      0.5

葡萄							      1.0

在[附表 5]，（70） 恶唑菌酮（Famoxadone）项中分别新增以下项目。

干参							      0.3

水参							      0.05

在[附表 5]，（71） 唑嘧菌胺（Ametoctradin）项中分别新增以下项目。

干参							      0.05

水参							      0.05

在[附表 5]，（72） 啶氧菌酯（Picoxystrobin）项中分别新增以下项目。

干参							      0.5

水参							      0.3

附 则

第一条（施行日期） 本公告自告示之日起14天后施行。

第二条（适用示例） 本公告适用于本公告施行之后最初制造/加工或进口的食品（包括为进口而装船的食品）。

第三条（农药及动物用医药品残留允许标准的适用示例） 尽管有第二条规定，但附表4、附表5及附表7中的修改事项也适用于本公告施行当时已经制造/加工或进口的食品（包括为进口而装船的食品以及流通中的农/畜/水产品）。

新旧条款对照表

| 现行 | 修改案 |
| --- | --- |
| 第一总则 1.一般原则 （省略） 1）（省略） （1）（省略） （2）根据食品卫生法第十条第一项规定的食品、食品添加剂和器具、容器、包装及基因重组食品等的标示标准 2）～34）（省略） <新增> 2. （省略） 3.食品原材分类 1）（省略） 2）动物性原料 大分类; 中分类; 小分类; 品目. 畜 产 品; -; 食用肉类; （省略）. -; 牛奶类; （省略）. -; 蛋类; （省略）. 水 产 品; 鱼 类; 淡水鱼; （省略）. 回游鱼类; （省略）. 海洋鱼类; 1）蓝鳍金枪鱼、鳐鱼、鲽鱼、带鱼、黑鳃梅童鱼、鲭鱼、秋刀鱼、飞鱼、鲆鱼、石斑鱼、鲈鱼、金枪鱼、鳕鱼、反目鱼、大头鱼、虾虎鱼、凤尾鱼、明太鱼、黄姑鱼、舌鳎鱼、鲂鱼、青鳞鱼、鳗鱼、小白鱼、银鲳鱼、河豚、腹鳍石斑鱼、眼张鱼、星鳗、蓝点鲅鱼、鲨鱼、剑鱼、舌头鱼、鲻鱼、六带拟鲈、玉筋鱼、银鳕鱼、远东多线鱼、竹荚鱼、班鰶鱼、沙丁鱼、黄花鱼、鲥鱼、鳞鲀、鲱鱼、鳐鱼等 2） 深海鱼类：褐菖鲉类（包括赤鱼、沿岸性鱼种除外）、十指金眼鲷、扁头七鳃鲨、天竺鲨、鼠鲨、灰鲭鲨、白斑角鲨、锤头双髻鲨、银鲨、大青鲨、乌翅真鲨、东洋鲈、羽鼬鳚、黑异海鲂（Allocyttus niger）、花斑鲂（Pseudocyttus maculatus）、大西洋胸棘鲷（Hoplostethus atlanticus）、樱鲷、浦氏盲鳗（沿岸性除外）、银鰤鱼、裸盖鱼、南方鳕鱼（限于新西兰系群）等 3） 鲔类及剑鱼类：蓝鳍金枪鱼、 南方蓝鳍金枪鱼、长鳍金枪鱼、大眼金枪鱼、 黄鳍金枪鱼、东方旗鱼、四鳍旗鱼、蓝枪鱼、 白枪鱼、剑鱼、长尾金枪鱼、鲣鱼、白卜鲔、 圆鸵鲣、扁鸵鲣等. 鱼卵类; （省略）. 无 脊 椎 动 物; 甲壳类; （省略）. 软体类; 1）（省略） 2）（省略） 3）（省略）. 棘皮类; 海胆、海参等. 被囊类; 海鞘、柄海鞘、皱纹海鞘等. 其他 动物; -; 爬虫类及两栖类; （省略）. -; -; （省略）. 第二一般食品的通用标准及规格 1.（省略） 2.（省略） 1）（省略） （1）～（14）（省略） （15）对于灵活运用从生物的基因中只取有用的基因与其他生物体基因结合等基因重组技术栽培、培育的农、畜、水产品，将此作为原料使用时，应根据食品卫生法第十五条第一项“基因重组食品的安全性评价审查等相关规定”实施安全性评价审查且合格。 （16）～（18）（省略） 2）（省略） 3. 制造、加工标准 1）～9）（省略） 10）乳糖、乳处理时使用的油脂的酸值应在2.5以下，过氧化物值应在50以下。 11）～17）（省略） 4.（省略） 5.一般食品的标准及规格 1）～9）（省略） 10）农药的残留允许标准 （1）农产品残留农药标准的适用 《食品的标准及规格》没有另行规定残留允许标准时，对于农产品中残留的农药依次适用以下各项标准。<新增> 对相应农产品的CODEX标准 附表4 农产品的农药残留允许标准中农药标准中的相应农产品和第一，3，1）植物性原料的分类中指定的同一大分类群（但限于坚果种实类、水果类及蔬菜类优先适用小分类）的农产品的最低标准 附表4 农产品的农药残留允许标准的农药标准中最低标准 <新增> <新增> （2）～（7）（省略） 11）～22）（省略） 6.（省略） 第三～第四（省略） 第五各食品的标准及规格 1.～11.（省略） 12.鱼肉加工品 1）～2）（省略） 3）制造、加工标准 （1）～（2）（省略） <新增> 4）～6）（省略） 13.～17. （省略） 18. 饮料类 （省略） 18-1 水果、蔬菜饮料 1）（省略） 2）原料等的具备条件 （1）水果、蔬菜类饮料的100%榨汁儿标准糖度（Brix°）如下。 葡萄、西洋梨：11°以上 苹果、酸橙：10°以上 橘子、葡萄柚、木瓜：9°以上 梨、番石榴：8°以上 桃、杏、草莓、柠檬：7°以上 李子、甜瓜、酸梅：6°以上 其他：遵照依据文献 3）～6）（省略） 18-2～18-6 （省略） 19.～29. （省略） 第六水产品的规格 1. 规格 1）（省略） 2）河豚毒 （1）～（2）（省略） （3）可食用的河豚种类 种类; 学名. 1; （省略）; （省略）. 2; （省略）; （省略）. 3; （省略）; （省略）. 4; （省略）; （省略）. 5; （省略）; （省略）. 6; 弓斑东方鲀; Fugu obscurus, Takifugu obscurus. 7; （省略）; （省略）. 8; （省略）; （省略）. 9; 假晴东方鲀; Fugu rubripes chinensis, Takifugubripes chinensis. 10; （省略）; （省略）. 11; （省略）; （省略）. 12; （省略）; （省略）. 13; （省略）; （省略）. 14; （省略）; （省略）. 15; （省略）; （省略）. 16; （省略）; （省略）. 17; （省略）; （省略）. 18; （省略）; （省略）. 19; （省略）; （省略）. 20; 粒突箱鲀; （省略）. 21; （省略）; （省略）. 第七餐饮业（包括区内食堂）烹调食品等的标准及规格 1.～3. （省略） 4. 规格 a）烹调食品等 （1）～（5）（省略） （6）酸值及过氧化物值（限于乳糖或乳处理的烹调食品） 酸值：5.0以下 过氧化物值：60.0以下 b）～c）（省略） 5. （省略） 第八样本的采样及处理方法 1.～5. （省略） 6. 个别采样及样本处理方法 1）～4）（省略） 5）为检查基因重组成分检查的采样 （省略） 6）（省略） 第九一般试验方法 1.～3. （省略） 4. 食品中残留农药分析方法 4.1～4.1.2.1 （省略） 4.1.2.2多种农药多成分分析法（Multi class pesticide multiresidue methods）-第二方法 1）（省略） 2）分析原理 用乙腈或丙酮抽提样本，气相色谱仪的测定农药用Florisil萃取柱精炼并用气相色谱仪测定；液相色谱仪的测定农药用氨丙基萃取柱精炼并用液相色谱仪测定。 3）设备 a）气相色谱仪：电子捕获检测器（ECD）、氮磷检测器（NPD）或火焰光度检测器（FPD）、质量分析仪（MS） b）液相色谱仪：Post-column derivatization system、荧光检测器（FLD）、紫外可见光吸光检测器（UVD）、质量分析仪（MS） 4）试剂及试液 a）（省略） b）一次性萃取柱：填充有Florisil（1g）、及氨丙基（1g）等固定相的一次性萃取柱 c）（省略） d）（省略） e）（省略） 5）试验溶液的配制 a）抽提 （1）乙腈抽提法 精确称取样本（谷类及豆类，约取1kg充分混合后粉碎至可通过标准体420μm的，取50g。蔬菜类、水果类、署类及坚果种实类，约取1kg倒入大型粉碎机（Cutter mixer）粉碎，取50g。茶10g）倒入混合粉碎机（Omni mixer）瓶内（如是谷类及豆类则加入30mL水放置2小时，如是茶则加入40mL水放置2小时），添加100mL乙腈后用混合粉碎机进行2～3分钟均质化。将此用带滤纸的布氏漏斗减压过滤。把滤液移到装有10～15g氯化钠的500mL分液漏斗中，盖上盖（Teflon-linrd）用力振荡后静置到完全分层。将乙腈层流向脱水硫酸钠进行脱水后，再添加新的乙腈至最终体积达到100mL。分别取20mL乙腈层在40℃以下水槽中减压浓缩以蒸发溶剂。* 溶解残留物时，气相色谱仪分析对象的农药时，用4mL含20%丙酮的己烷溶解；液相色谱仪分析对象的农药时，用4mL含1%甲醇的二氯甲烷溶解。 （2）丙酮抽提法 精确称取样本[谷类及豆类，约取1kg充分混合后粉碎至可通过标准体420μm的，取50g。蔬菜类、水果类、署类及坚果种实类，约取1kg倒入大型粉碎机（Cutter mixer）粉碎，取50g。茶10g]倒入混合粉碎机（Omni mixer）瓶内（如是谷类及豆类则加入30mL水放置2小时，如是茶则加入40mL水放置2小时），添加100mL丙酮后用混合粉碎机进行2～3分钟均质化。将此用带滤纸的布氏漏斗减压过滤。把滤液移到1L分液漏斗中，添加50mL饱和氯化钠溶液、100mL水及50mL二氯甲烷，盖上盖（Teflon-linrd）用力振荡后静置到完全分层并取二氯甲烷层。再用50mL二氯甲烷重复上述操作，将在两次操作中得到的滤液流向脱水硫酸钠进行脱水后，再添加新的二氯甲烷至最终体积达到100mL。分别取20mL二氯甲烷层在40℃以下水槽中减压浓缩以蒸发溶剂。* 溶解残留物时，气相色谱仪分析对象的农药时，用4mL含20%丙酮的己烷溶解；液相色谱仪分析对象的农药时，用4mL含1%甲醇的二氯甲烷溶解。 * 抽提步骤从上述（1）或（2）中选择使用。 注1）（省略） 注2）（省略） 注3）（省略） b）精炼 （1）气相色谱仪的测定农药 事先把5mL己烷以2～3滴/秒的速度流向Florisil萃取柱。再按相同的方法把5mL含20%丙酮的己烷流向该萃取柱。接下来，将溶于4mL含20%丙酮的己烷的溶液倒入萃取柱上端，以1～2滴/秒的速度溶出接到试验管中。萃取柱被溶剂打湿的状态下，再将5mL含20%丙酮的己烷用该萃取柱溶出接到同一个试验管中。将溶出液在40℃以下的水槽中低速流过氮气或空气以蒸发溶剂后，溶于含20%丙酮的己烷至一定量，用薄膜滤器（PTFE 0.45μm）过滤作为试验溶液。<新增> 注4）（省略） 注5）（省略） （2）液相色谱仪的测定农药 事先把5mL二氯甲烷以2～3滴/秒的速度流向氨丙基萃取柱。接下来，将溶于4mL含1%甲醇的二氯甲烷的溶液倒入萃取柱上端，以1～2滴/秒的速度溶出接到试验管中。萃取柱被溶剂打湿的状态下，再将7mL含1%甲醇的二氯甲烷用该萃取柱溶出接到同一个试验管中。将流出液在40℃以下的水槽中低速流过氮气或空气以蒸发溶剂后，溶于乙腈至一定量，用薄膜滤器（PTFE 0.45μm）过滤作为试验溶液。 6）试验操作 a）（省略） （1）（省略） （2） GC-NPD （a）（省略） （b）移动相气体及流量：N2，1.0mL/min （c）（省略） （d）（省略） （e）（省略） （3） GC-FPD （a）（省略） （b）移动相气体及流量：N2，1.0mL/min （c）（省略） （d）（省略） （e）检测器温度：230℃ （4）GC-MS （a）（省略） （b）移动相气体及流量：He，0.8mL/min （c）～（d）（省略） （e）介面温度：280℃ （f）（省略） <新增> <新增> b）（省略） （1）（省略） （2） HPLC-UVD （a）色谱柱：C18（4.6mm×250mm，5μm）或等同品 （b）～（d）（省略） （3）LC-MS （a）色谱柱：C18（100mm×2mm，3μm）或等同品 （b）移动相：A（水+0.1%甲酸和2mM乙酸铵）、B（99%乙腈+0.1%甲酸、2mM乙酸铵）或等同品 - 从A/B（90/10，v/v）的混合液均匀分配浓度到A/B（10/90，v/v）的混合液20分钟后，流出10分钟以上。 （c）～（f）（省略） 7）定性试验 在上述条件下试验时其试验结果无论是在哪个测定条件下都应与标准品一致。 注6）可以通过GC-MS及LC-MS上的保留时间及质量分析质谱确认各农药的成分。 8）定量试验 （省略） 9）该试验方法的分析对象农药及检测器 （省略） a）气相色谱仪的分析对象（201种） <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> b）液相色谱仪的分析对象（85种） 注8）利用此试验方法，食品中检出上述分析对象成分中标记为*的农药时，定量分析按以下分析方法实施。 4.1.3.2EPN、二嗪农（Diazinon）、 乐果（Dimethoate）、马拉息昂（Malathion）、 柏拉息昂（Parathion）、杀螟硫磷（Fenitrothion）、 倍硫磷（Fenthion）、稻丰散（Penthoate）、 杀扑磷（Methidathion）、毒死蜱（Chlorpyrifos）、 敌敌畏（Dichlorvos）、谷硫磷（Azinphos-methyl）、 氧乐果（Omethoate）、安定磷（Pirimiphos-methyl）、 毒虫畏（Chlorfenvinphos）、乙硫磷（Ethion）、 伏杀硫磷（Phosalone）、亚胺硫磷（Phosmet）、 卡波硫磷（Carbofenothion） 4.1.3.5 溴氰菊酯（Deltamethrin）、 苄呋菊脂（Bioresmethrin）、 三氟氯氰菊酯（Cyhalothrin）、 氟氯氰菊酯（Cyfluthrin）、 氯氰菊酯（Cypermethrin）、 四溴菊酯（Tralomethrin）、 敌虫菊酯（Fenvalerate）、 甲氰菊酯（Fenpropathrin）、 氟胺氰菊酯（Fluvalinate）、 氟氰戊菊酯（Flucythrinate）及 二氯苯醚菊酯（Permethrin） 4.1.3.6 呋虫胺（Dinotefuran）、 啶虫脒（Acetamiprid）、吡虫啉（Imidacloprid）、 噻虫胺（Clothianidin）、噻虫啉（Thiacloprid）、 噻虫嗪（Thiamethoxam） 4.1.3.11倍硫磷（Fenthion）、甲拌磷（Phorate）及 特丁硫磷（Terbufos） 4.1.3.14 苯螨特（Benzoximate）、 四螨嗪（Clofentezine）、喹螨醚（Fenazaquin）、 苯硫威（Fenothiocarb）、唑螨酯（Fenpyroximate）、 噻螨酮（Hexythiazox）、哒螨酮（Pyridaben）及 吡螨胺（Tebufenpyrad） 4.1.3.15 乙肟威（Methomyl）及草氨酰（Oxamyl） 4.1.3.23 恶醚唑（Difenoconazole）、 氯苯嘧啶醇（Fenarimol）、 腈苯唑（Fenbuconazole）、 己唑醇（Hexaconazole）、腈菌唑（Myclobutanil）、 氟苯嘧啶醇（Nuarimol）、多效唑（Paclobutrazol） 4.1.4.105喹硫磷（Quinalphos） <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> 4.1.3 （省略） 4.1.4 单一成分分析法（Individualresidue methods） 4.1.4.1～4.1.4.172 （省略） <新增> 5. （省略） 6. 食品中自然毒素试验方法 6.1 （省略） 6.2 河豚毒 1）试验方法适用范围 河豚 2）分析原理 将皮和鱼肉均质化后取一定量到烧杯中，用0.1%乙酸溶液或含乙酸的甲醇抽提，在水槽中进行搅拌后冷却并过滤。将此滤液注入到老鼠体内，由致死时间算出毒量。 3）试剂及试液 a）（省略） b）含乙酸的甲醇：取20mL乙酸加入1L甲醇配制。 <新增> <新增> 4）试验溶液的调制 a）样本的采样 河豚的毒性因每个个体而大有不同，因此至少需要多只样本，此时如是整只的样本需用冰块或dry ice冷却搬运。河豚毒的检查中重要的是鱼种名称的确认，因此必要时最好求助专家的协作。 b）抽提 （1）乙酸抽提法（强毒性样本的抽提） 将皮和鱼肉分别用剪刀剪碎在用粉碎机进行均质化后，取10g到烧杯中加入0.1%乙酸溶液约25mL。在沸腾的水槽中边搅拌边加热10分钟后冷却并过滤，用0.1%乙酸溶液反复洗净过滤残渣，至滤液达到50mL。1mL对应于0.2g样本。该有毒原液在进行老鼠试验之前为止盖好盖冷藏（零下4℃）保存。 （2）含乙酸的甲醇抽提法（低毒性样本的抽提） 将皮和鱼肉分别用剪刀剪碎再用粉碎机充分磨碎后，取样本10g于带有回流冷却器的200mL圆底烧瓶中。加入50mL含pH 3～4乙酸的甲醇，连接回流冷却器在70～75℃下加温10分钟。重复3次此操作，最后清洗残留物收集这些滤液，并过滤后进行减压浓缩。加入蒸馏水移到分液漏斗中，用乙醚脱脂2次后，在水槽中减压去除乙醚，并加水至20mL。1mL对应于0.5g样本。 5）试验操作（老鼠试验） a）老鼠 用ddy系或ICR系的、有4周大19～21g健康的公老鼠。 b）预备试验 用蒸馏水稀释有毒原液至10、100、1000、10000倍。将稀释液注射到2只老鼠的腹腔内各1mL后观察症状和死亡。症状为：毒性大时在1～5分钟内作出跳跃动作而后死亡。在最小致死量（1只老鼠为单位）附近，在最初的10～15分钟不会出现什么异常，但会出现不安状态，接着出现四肢麻痹，腹部贴到地面爬行，到25分钟左右时死亡。死亡的判定依据是呼吸及运动的停止，按秒单位记录从注射到死亡为止的时间。 c）正式试验 选择在预备试验中致老鼠在5～10分钟内死亡的稀释毒液，再分别进行两倍单位（2倍、4倍、8倍）稀释后，将各稀释液分别注射到2只老鼠的腹腔内各1mL，再次选择致老鼠约在10分钟内死亡的稀释毒液，再注射到3～5只老鼠的腹腔内各1mL。 6）计算 根据表1，从老鼠的平均致死时间（包括活着的老鼠）求出MU。如老鼠的体重为19g以下或21g以上，则根据表2补正各老鼠体重的MU后求出平均值，得出的MU值乘上稀释倍数与抽提比求出每克样本的MU。 毒性（MU/g）=致死时间及体重补正的MU × 稀释倍数 ×抽提比 <表1>（省略） 6.3 贝毒 6.3.1 麻痹性贝毒 1）～2）（省略） 3）设备 a）精炼用玻璃柱：将用蒸馏水搅拌并去除细微粉末的色谱仪用活性炭（100mesh）50mL填充到内经20mm的玻璃柱内。 b）（省略） 4）试剂及试液 a）溶剂：特级以上 b）（省略） c）标准原液：（购买处：Div. ofContaminants ChemistryNaturaL Products andInstrumentation Branch（HFF-423）, Food andDrug Administration,200C St. SWWashington,DC 20204或等同品） d）标准溶液：取1mL标准原液加入3.0mM盐酸至100mL（1μg/mL）。 e）含1%乙酸的20%乙醇溶液：取200mL乙醇倒入1L量瓶中，加水500mL混合，再加入1mL乙酸后加水至刻度线。 <新增> <新增> <新增> <新增> 5）试验溶液的调制 a）样本的采样 将样本放到聚乙烯容器中并维持在10℃以下迅速搬运。但采样时除皮以外的肉质在200g以上。 b）样本的制造 （1）贝类、被囊类 用水洗净贝类及被囊类的外部，去皮取肉。（但贝类时，打开贝壳用水清洗以去除内部的沙土或异物后，用刀割取贝肉。）此时不得加热或使用药品。将100～150g肉质样本放到标准筛（20mesh）上控水5分钟，用均质器均质化。 （2）～（3）（省略） c）抽提 （1）（省略） 取已均质化的样本100g到烧杯中，加入0.1N盐酸10mL，边搅拌边用5N盐酸或0.1N氢氧化钠溶液调节pH值至4.0以下（约3.0为佳）。强碱性下会破坏毒性，因此用0.1N氢氧化钠溶液调节pH值时为了防止部分破坏，用力搅拌一点点添加。加热混合液5分钟在室温下放凉，再调节pH值至2.0～4.0（不得超过4.5）后，加水至200mL。移到烧杯搅拌后静置使上层液变为透明，将上层液作为试验原液。 （2）（省略） 取已均质化的样本20g到烧杯中，加入0.1N盐酸100mL，按照贝类的抽提方法抽提。从抽提液中分取上层液25mL调节pH值至4.5～5.5，以小于每分钟3mL的流速流过精炼用玻璃柱。用100mL水清洗玻璃柱后，用含1%乙酸的20%乙醇溶液150mL溶出。将此液减压浓缩，取残留物溶于0.01N盐酸10mL中作为试验溶液。 6）试验操作（老鼠试验） a）老鼠 用19～21g健康的公老鼠，如老鼠的体重为19g以下或21g以上，则根据表2补正各老鼠体重。对于体重在23g以上或用过的老鼠不再使用。 b）试验 将1mL试验原液注射到老鼠的腹腔内，按秒单位记录注射时间、致死时间。最初使用1只老鼠，但最好是用2～3只。致死时间或平均致死时间在5分钟以内时，稀释试验溶液使老鼠在5～7分钟左右死亡。若注射试验原液的1～2只老鼠的致死时间在7分钟以上时，试验3只以上。稀释时用0.1N或0.01N盐酸调节pH值至2.0～4.0后使用。 7）计算 a）分析的标准化 分别加入10、20、25及30mL水稀释标准溶液10mL，分别取1mL该溶液（此液的pH值应在2.0～4.0，不得超过4.5）分别注射到1只老鼠的腹腔内，选择致死时间在5～7分钟的溶液的浓度。选定浓度的溶液中所加入的水量各增减1mL，稀释标准溶液（例如，10mL标准溶液中加入25mL水稀释的溶液的致死时间在5～7分钟时，按10+24及10+26稀释）。分别取1mL该稀释液分别注射到10只老鼠试验群的腹腔内，求出致死时间在5～7分钟的试验群的平均致死时间。即使10只老鼠中有几只致死时间不在5～7分钟内的老鼠，但10只老鼠的平均致死时间在5～7分钟就将此作为平均致死时间。根据表1，从老鼠的平均致死时间求出每1mL的MU，并根据以下公式求出CF值（每1MU的μg毒性）。 CF值（每1MU的μg毒性）=稀释标准溶液的浓度（每1mL的μg毒性）/每1mL的MU 对于CF值，需要一周一次对5只老鼠进行试验确认。此时得出的CF值应是±20%以内的评价CF值。如超过此范围，则追加试验已试验过的5只老鼠，再用同一个标准溶液试验10只老鼠试验群。由第一个试验群和第二个试验群求出评价CF值作为新的CF值。 2）利用CF值计算毒性 根据表1，从老鼠的平均致死时间（包括注射试验溶液后还活着的老鼠）求出每1mL的MU，如老鼠的体重为19g以下或21g以上，则根据表2补正各老鼠体重的MU后求出平均值（求平均值时，对于存活60分钟以上的老鼠的致死时间MU视为0.875以下）。 CF值（每1MU的μg毒性）乘上补正老鼠体重的每1mL的MU平均值，换算成每1mL的μg毒性，再根据以下公式求出每100g样本中的μg毒性。 毒性（μg/100g）=μg/mL×试验原液的稀释倍数×200 表1～表2 （省略） 8. 食品标示相关试验方法 8.1 基因重组食品的试验方法 基因重组食品的试验方法是关于食品中含有的重组基因或从此衍生的外部蛋白质的试验方法，用重组基因的分析方法对聚合酶链式反应（Polymerase chain reaction，PCR）、用外部蛋白质的分析方法对免疫学技法-抗原抗体反应进行记述。 像谷类或豆类等农产品，或单纯粉碎加工农产品时，重组基因和外部蛋白质的分析方法两种都可以适用。但加工产品时，因制造、加工过程中发生蛋白质的变性、分解等而适用重组基因的分析方法，而不是蛋白质的分析方法。 作为外部蛋白质的分析方法，可以使用酶联免疫吸附试验方法（Enzyme linked immunosorbent assay，ELISA）或lateral flow strip等简单迅速的检查箱。 作为重组基因分析方法，定性分析一般利用PCR设备或实时PCR（Real-Time PCR）设备，定量分析利用实时PCR设备。但是，农产品和单纯粉碎加工农产品可以适用重组基因的定性分析和定量分析，但加工食品直到确定定量分析方法之前只适用定性分析。 8.1.1～8.1.4 （省略） 8.1.5 定性试验 1）～2）（省略） 3）试剂及试液 a）引物的准备 关于基因重组食品标示剂，用于基因重组豆、基因重组玉米的PCR检查中的引物如表1和表2。也可以使用等同效果的引物或GMO检查箱，但致使PCR增幅产物达到200bp以上的引物不适合用于加工食品分析。 b） PCR用试液的配制 （省略） （1）～（2）（省略） （3）反应对照群的配制 进行各PCR反应时，阴性对照群（negative control）和不含DNA的（PCR反应系的污染确认用）、不含引物的（除引物以外反应系污染确认用）样本一起；阳性对照群（positive control）和含非基因重组（non-GMO） DNA的（DNA抽提正确与否的确认用，同一农作物，从0%标准品中抽提的DNA等）、含要检出的重组DNA的（PCR反应系正确与否的确认用，同一农作物，从含分析对象GMO的标准品中抽提的DNA等）样本一起实施PCR试验。 表1 基因重组豆的PCR检查中使用的引物和探头 （省略） 表2 基因重组玉米的PCR检查中使用的引物和探头 （省略） 表3～表4 （省略） 4）试验操作（PCR） 对各抽提DNA的PCR分2次按一下方法实施确认试验，在第一次确认试验中，用对内在基因和启动子（promoter 35S）及/或NOS终止子（NOS terminator）的引物实施PCR。根据在其结果2反复抽提DNA中被确认出内在基因特殊PCR产品的DNA的35S启动子和NOS终止子检出结果，对以下基因重组项目实施2次确认试验。 （省略） a）～c）（省略） 5）（省略） 6）分析结果的判定及处理 （省略） - 首先从反应对照群中，确认没从阴性对照群（negative control）不含DNA的和不含引物的对照群中检出PCR产物；再确认从阳性对照群（positive control）含非基因重组（non-GMO） DNA的对照群中检出内在基因PCR产物但没被检出重组基因PCR产物，从含要检出的重组DNA的对照群中检出内在基因PCR产物和导入的重组基因PCR产物后，这些结果中只要有一个结果不一致就要重新实施试验。 b）（省略） c）基因重组项目中使用35S启动子及NOS终止子的是：RRS、Bt11、NK603、MON863、MON88017、MON89034、MON87460；使用35S启动子的是：RRS、A2704-12、A5547-127、Bt176、Bt11、T25、MON810、NK603、TC1507、MON863、DAS59122-7、MON88017、MON89034、MON87460；使用NOS终止子的是：RRS、Bt11、GA21、NK603、MON863、MON88017、MIR604、MON89034、MIR162、3272、MON87460。 d）（省略） 表6 结果判定的流程图（示例） （省略） +：被检出特殊带 -：未被检出特殊带 /：不需要试验 1. 每个样本实施2次抽提进行PCR，10事例时追加一次抽提进行PCR。 2. 35启动子或NOS终止子时，根据基因重组项目的不同有时会不被检出。 3. 对于Newleaf plus土豆、Newleaf Y土豆、CBH351玉米用表3引物进行PCR时，使用1次检出用引物代替引物和探头。 8.1.6 定量试验 1）分析原理 根据样本中的GMO定量需要，开发出了许多基于PCR的方法，其中最常用的方法是实时PCR（Real-Time PCR）。利用实时PCR，就与基因重组的与否无关，通过相对于农作物必须保有的内在基因的重组基因存在比例，可以相对测定出样本中存在多少重组基因。 a）（省略） 2）引物和探头 用于获得豆及玉米的内在基因和结构基因复制数（copy number）的引物和探头如表1及表2，也可以使用等同效果的引物和探头。对同一样本进行的内在基因和结构基因的复制数测定应在同一Plate上进行，可能会混有基因重组项目而分析对象成为多个，因此针对定性分析结果检出的结构基因实施实时PCR且按各项目进行定量，将此合算判定结果。 3）试验溶液的配制 a）作检量线（Calibration curve）的标准液 将从已知复制数的各基因重组农作物核外遗传基因DNA标准溶液或特定含量的基因重组农作物标准品（certified reference material，CRM）抽提的DNA溶液作为作检量线的标准液。使用核外遗传基因DNA标准溶液时使用用大肠菌ColE1/TE DNA溶液（5ng/μL）稀释的溶液，以复制数（例如，每well或Capillary的复制数为20、125、1,500、20,000、250,000）适合于作检量线。使用从标准品抽提的DNA溶液时，用于作检量线的稀释液备4种以上，样本的复制数应在其最小值和最大值之间。样本的内在基因或重组基因的复制数超过用于作检量线的标准溶液最大复制数时，适当稀释样本DNA重新实施定量分析，以使可在有效范围内被测定。 另外，限于用核外遗传基因DNA标准溶液作检量线的情况，算出样本中基因重组食品混入率时，为补正与从实际基因重组农作物抽提的DNA之间的误差值，必须适用补正系数。此时补正系数会因实时PCR仪器而有所不同，因此应咨询仪器厂商或核外遗传基因DNA标准溶液厂商后适用。 b）（省略） 4）～5）（省略） 6）样本中基因重组食品的混入率 使用用于作检量线的Th.line求出样本的内在基因和重组基因的Ct值，把这些分别代入各个检量线求出初期基因复制数。将按照各个样本反复进行试验的初期基因复制数的平均值分别作为内在基因复制数和重组基因复制数后，根据以下公式求出相应基因重组项目的混入率。用核外遗传基因DNA标准溶液作检量线时，适用补正系数。 a）使用从标准品抽提的DNA溶液时 * 基因重组食品 = 重组基因复制数× 100 混入率（%）内在基因复制数 b）使用核外遗传基因DNA标准溶液时 * 基因重组食品 = 重组基因复制数 混入率（%）内在基因复制数 × 1 × 100 补正系数 7）结果的判定 求出2次反复抽提的DNA获得的基因重组项目含量之合，对于其平均值超过3%的样本，判定为可能是被分为不符合基准的流通管理分类。 8.1.7 StarLink玉米（CBH351） （省略） 8.1.7.1～8.1.7.2 （省略） 表7 StarLink玉米（CBH351）和基因重组土豆的结果判定示例 （省略） 8.1.8 基因重组土豆（New Leaf plus，New Leaf Y） 基因重组土豆使用按照8.1.3 DNA抽提、精炼方法 8.1.3.2.3土豆及其加工品的试验方法进行2次反复抽提所得的DNA溶液，按照8.1.5 定性分析方法的定性PCR方法用以下引物实施PCR。关于用于基因重组土豆的引物，目前由Nippon Gene公司制造销售（参照表3），可以设计等同效果的引物来使用。 1）～3）（省略） 8.1.9 Bt10 玉米 检出玉米原材料或玉米加工品的害虫抵抗性及除草剂耐性的基因重组玉米Bt10的方法。 1）～3）（省略） 8.1.10 （省略） 8.1.11 基因重组棉花 用实时PCR设备检出棉花籽（cotton seed）或其加工食品的害虫抵抗性或除草剂耐性的基因重组棉花的定性分析方法。 1）（省略） 2）试剂及试液 a）引物和探头 用于基因重组棉花检出的引物和探头如表9，可以使用等同效果的引物和探头。 b）实时PCR用反应液的配制 使用表9中的引物和探头，将PCR反应液的总量设为25μL时PCR反应液的构成如表10、11、12、13、14。但是，PCR反应液的构成因引物和探头或PCR仪器而各不相同，因此参考试剂或仪器的手册适用。进行各PCR反应时，阴性对照群和使用灭菌蒸馏水（而不是主DNA）的（NTC，no template control）样本一起；阳性对照群（positive control）和含非基因重组（non-GMO） DNA的（同一农作物，从0%（w/w）标准试料中抽提的DNA等）和含要检出的重组DNA的（同一农作物，从含分析对象GMO的标准试料中抽提的DNA等）样本一起实施PCR试验。为减小PCR会产生的误差，对一个DNA试液反复实施3次试验（一次性地配制足够3well分量的PCR反应液并在同一plate实施试验）进行测定。 表9 用于基因重组棉花PCR检查的引物和探头 （省略） 表10～表14 （省略） 3）（省略） 表15 用于基因重组棉花检查的实时PCR反应条件（531除外） （省略） 表16 用于基因重组棉花531检查的实时PCR反应条件 （省略） 4）分析结果的判定 为解析PCR结果实施如下步骤。 PCR结束后，从对PCR反应次数（PCR cycle）表示荧光信号增加量（ΔRn）的基因增幅曲线，将3～15 cycle指定为baseline范围，使threshold line（Th.line）位于要分析的基因的阳性对照群增幅曲线中指数函数性增加的部分中央（此时选择的Th.line不得与NTC上有可能显示的非特殊增幅曲线交叉），求出要分析的样本的Ct值（根据设定的Th.line和样本的增幅曲线的交叉点求出的PCR cycle），对于其他基因的阳性对照群也分别重复～操作求出Ct值。此时NTC在所有well下Ct值都应该是45。按各抽提DNA试液反复3试验的结果，有在2个以上的well下Ct值未满45且确认指数函数性增幅的情况，判定对应DNA试液呈阳性。 对于一个试料实施2次反复抽提DNA的PCR结果，在一个以上的抽提DNA中内在基因和重组基因呈阳性，判定为‘检出基因重组棉花’。在2次反复抽提DNA中，内在基因都呈阳性但重组基因呈阴性时判定为‘未检出’。但在2次反复抽提DNA中，内在基因都呈阴性，则从DNA的抽提过程开始重新试验。在反复试验中也得到了同样的结果时，判定为‘不能检出’（表17）。 表17 （省略） 8.1.12 基因重组油菜籽 用实时PCR设备检出油菜籽或其加工食品中基因重组油菜籽的定性分析方法。 1）（省略） 2）试剂及试液 a）引物和探头 用于基因重组油菜籽检出的引物和探头如表18，可以使用等同效果的引物和探头。 b）使用表18中的引物和探头，将PCR反应液的总量设为25μL时PCR反应液的构成如表19、20、21。但是，PCR反应液的构成因引物和探头或PCR仪器而各不相同，因此参考试剂或仪器的手册适用。进行各PCR反应时，阴性对照群和阳性对照群等其他事项遵照8.1.11 基因重组棉花 2）试剂及试液 b）实时PCR用反应液的配制。 表18 用于基因重组油菜籽PCR检查的引物和探头 （省略） 表19～表21 （省略） 3）试验操作（用实时PCR设备定性分析） 油菜籽PCR反应条件如表22，其他事项遵照8.1.11 基因重组棉花 3）试验操作（用实时PCR设备定性分析）。 表22 用于基因重组油菜籽检查的实时PCR反应条件 （省略） 4）分析结果的判定 遵照8.1.11 基因重组棉花 4）分析结果的判定。 8.1.13 基因重组甜菜、苜蓿草 用实时PCR设备检出甜菜、苜蓿草或其加工食品中除草剂耐性基因重组甜菜、苜蓿草的定性分析方法。 1）（省略） 2）试剂及试液 a）引物和探头 用于基因重组甜菜、苜蓿草检出的引物和探头如表23，可以使用等同效果的引物和探头。 b）实时PCR用反应液的配制 使用表23中的引物和探头，将PCR反应液的总量设为25μL时PCR反应液的构成如表24、25、26、27、28。但是，PCR反应液的构成因引物和探头或PCR仪器而各不相同，因此参考试剂或仪器的手册适用。进行各PCR反应时，阴性对照群和阳性对照群等其他事项遵照8.1.11 基因重组棉花 2）试剂及试液 b）实时PCR用反应液的配制。 表23用于基因重组甜菜、苜蓿草PCR检查的引物和探头 （省略） 表24～表28（省略） 3）试验操作（用实时PCR设备定性分析） 甜菜PCR反应条件如表29，苜蓿草PCR反应条件如表30，其他事项遵照8.1.11 基因重组棉花 3）试验操作（用实时PCR设备定性分析）。 表29用于基因重组甜菜检查的实时PCR反应条件 （省略） 表30 用于基因重组苜蓿草检查的实时PCR反应条件 （省略） 4）分析结果的判定 遵照8.1.11 基因重组棉花 4）分析结果的判定。但甜菜的PCR cycle数为50，因此所有NTC的Ct值应为50。按各抽提DNA试液反复3试验的结果，有在2个以上的well下Ct值未满50且确认指数函数性增幅的情况，判定对应DNA试液呈阳性。 <新增> 8.2～8.4（省略） 第十～第十一（省略） [附表1] （省略） [附表2] “可以有限制地用于食品的原料”目录 1.（省略） 2.动物性 品种名; 别名或英文名; 学名; 使用部位; 使用条件. 1~2; （省略）. <新增>. （省略）. 3.（省略） [附表3] （省略） [附表 4] 农产品的农药残留允许标准 （1）（省略） （2）草铵膦（Glufosinate（ammonium）） （省略） <新增> <新增> <新增> （3）草甘膦（Glyphosate） （省略） <新增> （4）敌草胺（Napropamide） （省略） <新增> <新增> <新增> <新增> （5）～（7）（省略） （8）二嗪农（Diazinon） （省略） 茄子 0.1 柿子 0.1 土豆 0.1 地瓜 0.1 蕨菜 0.5 辣椒 0.5 燕麦 0.1 其他柑橘类 0.1 其他谷类 0.1 其他豆类 0.1 胡萝卜 0.5 大豆 0.1 草莓 0.1 花生 0.1 柠檬 0.7 蒜 0.1 芒果 0.5 荞麦 0.1 香瓜 0.1 棉花 0.1 萝卜（根） 0.1 萝卜（叶子） 0.1 小麦 0.05 香蕉 0.1 梨 0.1 白菜 0.1 蘑菇类 0.5 大麦 0.1 桃 0.7 苹果 0.5 杏 0.5 生菜 0.1 芹菜 0.5 西瓜 0.1 高粱 0.1 菠菜 0.1 大米 0.1 茼蒿 0.1 杏仁 0.1 鳄梨 0.5 芦笋 0.5 洋白菜 0.1 圆白菜 0.1 洋葱 0.5 橙子 0.7 黄瓜 0.02 玉米 0.1 李子 0.5 葡萄柚 0.7 樱桃 0.1 咖啡豆 0.2 羽衣甘蓝 0.5 猕猴桃 0.2 西红柿 0.3 葱 0.1 葱（干燥） 0.3 菠萝 0.1 木瓜 0.5 葡萄 0.1 甜椒 0.5 胡桃 0.1 葵花籽 0.1 核桃 0.1 黑麦 0.1 南瓜 0.1 啤酒花 0.1 辣椒（干燥） 3.0 <新增> <新增> （9）溴氰菊酯（Deltamethrin） （省略） <新增> <新增> （10）～（17）（省略） （18）麦草畏（Dicamba） （省略） 棉花3.0 （19）～（25）（省略） （26）恶醚唑（Difenoconazole） （省略） 大枣（干燥） 2.0 南瓜 0.05 <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> （27）～（39）（省略） （40）甲氧毒草安（Metolachlor） （省略） <新增> （41）～（54）（省略） （55）噻嗪酮（Buprofezin） （省略） <新增> <新增> （56）～（60）（省略） （61）联苯菊酯（Bifenthrin） （省略） <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> （62）～（67）（省略） （68）三氟氯氰菊酯（Cyhalothrin） （省略） <新增> （69）～（70）（省略） （71）阿米曲拉（Amitraz） （省略） <新增> （72）～（84）（省略） （85）依芬普司（Etofenprox） （省略） <新增> <新增> （86）～（109）（省略） （110）克线丹（Cadusafos） （省略） <新增> <新增> <新增> <新增> （111）～（124）（省略） （125）百菌清（Chlorothalonil） （省略） <新增> <新增> <新增> （126）～（134）（省略） （135）特丁硫磷（Terbufos） （省略） <新增> <新增> （136）～（148）（省略） （149）氟菌唑（Triflumizole） （省略） <新增> <新增> <新增> （150）～（155）（省略） （156）多效唑（Paclobutrazole） （省略） <新增> （157）～（167）（省略） （168）倍硫磷（Fenthion） （省略） <新增> （169）（省略） （170）稻丰散（Phenthoate） （省略） <新增> <新增> （171）～（191）（省略） （192）丙环唑（Propiconazole） （省略） 小麦 0.05 <新增> <新增> （193）～（199）（省略） （200）己唑醇（Hexaconazole） （省略） <新增> （201）～（207）（省略） （207）虫酰肼（Tebufenozide） （省略） <新增> （208）～（209）（省略） （210）喹螨醚（Fenazaquin） （省略） <新增> （211）（省略） （212）卡死克（Flufenoxuron） （省略） <新增> <新增> <新增> <新增> （213）～（217）（省略） （218）烯酰吗啉（Dimethomorph） （省略） <新增> （219）～（223）（省略） （224）霜脲氰（Cymoxanil） （省略） <新增> （225）（省略） （226）环丙唑醇（Cyproconazole） （省略） <新增> （227）啶虫脒（Acetamiprid） （省略） <新增> <新增> （228）～（230）（省略） （231）环唑醇（Chlorfluazuron） （省略） <新增> <新增> <新增> （232）～（236）（省略） （237）吡蚜酮（Pymetrozine） （省略） 辣椒 0.2 <新增> （238）氟菌腈（Fludioxonil） （省略） 西红柿 0.7 <新增> <新增> （239）氟啶胺（Fluazinam） （省略） <新增> <新增> （240）～（245）（省略） （246）多杀菌素（Spinosad） （省略） <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> （247）～（248）（省略） （249）甲胺基阿维菌素苯甲酸盐（Emamectin benzoate） （省略） <新增> <新增> （250）（省略） （251）乙螨唑（Etoxazole） （省略） <新增> （252）～（258）（省略） （259）嘧霉胺（Pyrimethanil） （省略） 大枣 0.5 大枣（干燥） 0.5 （260）～（289）（省略） （290）茚虫威（Indoxacarb） （省略） <新增> （291）苯酰菌胺（Zoxamide） （省略） 葡萄 0.5 （292）～（296）（省略） （297）氟醚唑（Tetraconazole） （省略） <新增> <新增> （298）（省略） （299）噻氟酰胺（Thifluzamide） （省略） <新增> （300）～（320）（省略） （321）呋虫胺（Dinotefuran） （省略） 梅子 0.2 <新增> <新增> （322）（省略） （323）啶酰菌胺（Boscalid） （省略） 生菜 5.0 <新增> （324）（省略） （325）氰霜唑（Cyazofamid） （省略） <新增> （326）灭螨醌（Acequinocyl） （省略） <新增> （327）～（331）（省略） （332）灭螨醌（Clothianidin） （省略） <新增> （333）～（334）（省略） （335）肟草酯（Trifloxystrobin） （省略） 草莓 0.05 <新增> <新增> （336）（省略） （337）噻虫嗪（Thiamethoxam） （省略） <新增> （338）噻虫啉（Thiacloprid） （省略） <新增> （339）～（344）（省略） （345）吡唑醚菌酯（Pyraclostrobin） （省略） 樱桃 2.0 <新增> <新增> <新增> ※樱桃是针对进口食品的农药残留允许标准。 （346）霸草灵（Pyraflufen-ethyl） （省略） <新增> （347）～（360）（省略） （361）七氟菊酯（Tefluthrin） （省略） <新增> （362）～（371）（省略） （372）高2-甲-4-氯丙酸（Mecoprop-P） （省略） <新增> <新增> （373）螺虫乙酯（Spiromesifen） （省略） <新增> （374）～（379）（省略） （380）三氟甲吡醚（Pyridalyl） （省略） <新增> （381）～（383）（省略） （384）环氟菌胺（Cyflufenamid） （省略） <新增> （385）（省略） （386）氟啶虫酰胺（Flonicamid） （省略） <新增> <新增> <新增> （387）～（389）（省略） （390）硅氟唑（Simeconazole） （省略） <新增> （391）双炔酰菌胺（Mandipropamid） （省略） <新增> （392）～（393）（省略） （394）双三氟虫脲（Bistrifluron） （省略） <新增> <新增> （395）～（398）（省略） （399）氟螨酯（Cyflumetofen） （省略） <新增> （400）～（402）（省略） （403）氰氟虫腙（Metaflumizone） （省略） <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> （404）（省略） （405）腈吡螨酯（Cyenopyrafen） （省略） <新增> <新增> （406）～（407）（省略） （408）乙基多杀菌素（Spinetoram） （省略） <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> （409）（省略） （410）恶喹酸（Oxolinic acid） （省略） 辣椒 0.5 <新增> <新增> 甜椒 0.5 （411）（省略） （412）二甲四氯（MCPA） （省略） <新增> <新增> （413）～（414）（省略） （415）环虫酰肼（Chromafenozide） （省略） <新增> （416）氯虫苯甲酰胺（Chlorantraniliprole） （省略） <新增> <新增> <新增> <新增> （417）氟虫双酰胺（Flubendiamide） （省略） <新增> （418）～（421）（省略） （422）吡噻菌胺（Penthiopyrad） （省略） <新增> <新增> <新增> （423）（省略） （424）批氟喹酮（Pyrifluquinazon） （省略） <新增> <新增> （425）（省略） （426）唑嘧菌胺（Ametoctradin） （省略） 白菜 0.05 <新增> <新增> <新增> （427）（省略） （428）氟吡菌酰胺（Fluopyram） （省略） <新增> （429）（省略） （430）氟啶虫胺腈（Sulfoxaflor） （省略） <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> （431）（省略） （432）苯嘧磺草胺（Saflufenacil） （省略） <新增> <新增> <新增> <新增> <新增> （433）溴氰虫酰胺（Cyantraniliprole） （省略） <新增> <新增> （434）（省略） （435）正胺苯吡菌酮（Fenpyrazamine） （省略） <新增> <新增> （436）（省略） （437）氟唑菌酰胺（Fluxapyroxad） （省略） <新增> （438）（省略） （439）螺虫乙酯（Spirotetramat） （省略） <新增> <新增> <新增> （440）硫酰氟（Sulfuryl fluoride） （省略） 杏仁 0.08 胡桃 3.0 开心果 0.8 核桃 3.0 ※杏仁、开心果、胡桃、核桃是针对进口食品的农药残留允许标准。 <新增> [附表5] 人参的农药残留许可标准 （1）～（69）（省略） <新增> <新增> <新增> [附表6] ～[附表8] （省略） | 第一总则 1.一般原则 （与现行规定相同） 1）（与现行规定相同） （1）（与现行规定相同） （2） ------------------------------------------------------------ ------------------------------------基因重组--------------------- --- 2）～34）（与现行规定相同） 35）水果、蔬菜类饮料的100%榨汁儿标准糖度（Brix°）如下。 （1）葡萄、西洋梨：11°以上 （2）苹果、酸橙：10°以上 （3）橘子、葡萄柚、木瓜：9°以上 （4）梨、番石榴：8°以上 （5）桃、杏、草莓、柠檬：7°以上 （6）李子、甜瓜、酸梅：6°以上 （7）其他：遵照依据文献 2. （与现行规定相同） 3.食品原材分类 1）（与现行规定相同） 2）动物性原料 大分类; 中分类; 小分类; 品目. 畜 产 品; -; 食用肉类; （与现行规定相同）. -; 牛奶类; （与现行规定相同）. -; 蛋类; （与现行规定相同）. 水 产 品; 鱼 类; 淡水鱼; （与现行规定相同）. 回游鱼类; （与现行规定相同）. 海洋鱼类; 1）蓝鳍金枪鱼、鳐鱼、------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------鲨鱼、剑鱼、舌头鱼、--- -------------------------------------------------------------------------------------------- 2） --------：褐菖鲉类（包括赤鱼、沿岸性鱼种除外）、--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------浦氏盲鳗（沿岸性除外）、--------------- -------------------------- 3） ----------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 鱼卵类; （与现行规定相同）. 无 脊 椎 动 物; 甲壳类; （与现行规定相同）. 软体类; 1）（省略） 2）（省略） 3）棘皮类：海胆、海参等 4） 被囊类：海鞘、柄海鞘、皱纹海鞘等 5）（与现行规定3）相同）. 其他 动物; -; 爬虫类及两栖类; （与现行规定相同）. -; -; （与现行规定相同）. 第二一般食品的通用标准及规格 1.（与现行规定相同） 2.（与现行规定相同） 1）（与现行规定相同） （1）～（14）（与现行规定相同） （15） ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------基因重组------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------基因重组-------------------------- ----------------------------------- （16）～（18）（与现行规定相同） 2）（与现行规定相同） 3. 制造、加工标准 1）～9）（与现行规定相同） <删除> 10）～16）（与现行规定相同） 4.（与现行规定相同） 5.一般食品的标准及规格 1）～9）（与现行规定相同） 10）农药的残留允许标准 （1）农产品残留农药标准的适用 a. 《食品的标准及规格》没有另行规定残留允许标准时，对于农产品中残留的农药依次适用以下各项标准。（但第一，3，1）植物性原料的分类中坚果种实类及水果类中的热带水果类除外） 对相应农产品的CODEX标准 附表4 农产品的农药残留允许标准中农药标准中的相应农产品和第一，3，1）植物性原料的分类中指定的同一大分类群（但有小分类时优先适用小分类）的农产品的最低标准 <删除> b. 对于第一，3，1）植物性原料的分类中坚果种实类及水果类中的热带水果类残留的农药，如《食品的标准及规格》没有另行规定残留允许标准，则适用0.01mg/kg。 c. 不属于上述“a”规定的农药，适用附表4. 农产品的农药残留允许标准及附表5. 人参的农药残留允许标准的农药标准中的最低标准。（但相应农药的标准中有其他农产品的标准时，优先适用其他农产品的标准。） （2）～（7）（与现行规定相同） 11）～22）（与现行规定相同） 6.（与现行规定相同） 第三～第四（与现行规定相同） 第五各食品的标准及规格 1.～11.（与现行规定相同） 12.鱼肉加工品 1）～2）（与现行规定相同） 3）制造、加工标准 （1）～（2）（与现行规定相同） （3）乳糖、乳处理时使用的油脂的酸值应在2.5以下，过氧化物值应在50以下。 4）～6）（与现行规定相同） 13.～17. （与现行规定相同） 18. 饮料类 （与现行规定相同） 18-1 水果、蔬菜饮料 1）（与现行规定相同） 2）原料等的具备条件 <删除> 3）～6）（与现行规定相同） 18-2～18-6 （与现行规定相同） 19.～29. （与现行规定相同） 第六水产品的规格 1. 规格 1）（与现行规定相同） 2）河豚毒 （1）～（2）（与现行规定相同） （3）可食用的河豚种类 种类; 学名. 1; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 2; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 3; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 4; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 5; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 6; 弓斑东方鲀; Fugu ocellatus obscurus, Takifugu obscurus. 7; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 8; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 9; 假晴东方鲀; Fugu rubripes chinensis, Takifugu chinensis. 10; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 11; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 12; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 13; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 14; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 15; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 16; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 17; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 18; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 19; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 20; 粒突箱鲀; （与现行规定相同）. 21; （与现行规定相同）; （与现行规定相同）. 第七餐饮业（包括区内食堂）烹调食品等的标准及规格 1.～3. （与现行规定相同） 4. 规格 a）烹调食品等 （1）～（5）（与现行规定相同） <删除> b）～c）（与现行规定相同） 5. （与现行规定相同） 第八样本的采样及处理方法 1.～5. （与现行规定相同） 6. 个别采样及样本处理方法 1）～4）（与现行规定相同） 5）为检查转基因成分检查的采样 （与现行规定相同） 6）（与现行规定相同） 第九一般试验方法 1.～3. （与现行规定相同） 4. 食品中残留农药分析方法 4.1～4.1.2.1 （与现行规定相同） 4.1.2.2 多种农药多成分分析法（Multi class pesticide multiresidue methods）-第二方法 1）（与现行规定相同） 2）分析原理 ---------------------------------------------------------------------------- Florisil及Carbon---------------------------------------------------- --------------氨丙基------------------------------------------------ 3）设备 a）-------------：----------------------------------------------------- --------------------------------------------------（MS或MS/MS） b）-------------：----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------（MS或MS/MS） 4）试剂及试液 a）（与现行规定相同） b）-------------：-------------Florisil（1g）、Carbon（500mg）及氨丙基（1g）-------------------------- c）（与现行规定相同） d）（与现行规定相同） e）（与现行规定相同） 5）试验溶液的配制 a）抽提 （1）乙腈抽提法 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------盖-------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- （2）丙酮抽提法 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------盖-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注1）（与现行规定相同） 注2）（与现行规定相同） 注3）（与现行规定相同） b）精炼 （1）气相色谱仪的测定农药 事先把5mL己烷以2～3滴/秒的速度流向Florisil萃取柱。再按相同的方法把5mL含20%丙酮的己烷流向该萃取柱。接下来，将溶于4mL含20%丙酮的己烷的溶液倒入萃取柱上端，以1～2滴/秒的速度溶出接到试验管中。萃取柱被溶剂打湿的状态下，再将5mL含20%丙酮的己烷用该萃取柱溶出接到同一个试验管中。将此倒入事先用5mL己烷和5mL含20%丙酮的己烷激活的Carbon萃取柱中，以1～2滴/秒的速度溶出接到试验管中。再将15mL含20%丙酮的己烷溶出接到同一个试验管中。将溶出液在40℃以下的水槽中低速流过氮气或空气以蒸发溶剂后，溶于含20%丙酮的己烷至一定量，用薄膜滤器（PTFE 0.45μm）过滤作为试验溶液。（但Carbon萃取柱在去除色素等妨碍物质时使用） 注4）（与现行规定相同） 注5）（与现行规定相同） （2）液相色谱仪的测定农药 ------------------------------------------------------------------氨丙基 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6）试验操作 a）（与现行规定相同） （1）（与现行规定相同） （2） GC-NPD （a）（与现行规定相同） （b）载气及流量：N2，1.0mL/min （c）（与现行规定相同） （d）（与现行规定相同） （e）（与现行规定相同） （3） GC-FPD （a）（与现行规定相同） （b）载气及流量：N2，1.0mL/min （c）（与现行规定相同） （d）（与现行规定相同） （e）检测器温度：280℃ （4）GC-MS/MS（包括GC-MS） （a）（与现行规定相同） （b）载气及流量：He，0.8mL/min （c）～（d）（与现行规定相同） （e）介面温度：300℃ （f）（与现行规定相同） （g） Collision gas：Ar （h） Collision energy及MRM：附件 b）（与现行规定相同） （1）（与现行规定相同） （2） HPLC-UVD （a）色谱柱：C18（4.6mm×250mm，5μm）或等同品 （b）～（d）（与现行规定相同） （3）LC-MS/MS（包括LC-MS） （a）色谱柱：C18（2.0mm×100mm，3μm）或等同品 （b）移动相：A（含0.1%甲酸和10mM乙酸铵的水溶液）、B（含0.1%甲酸和2mM乙酸铵的乙腈溶液）或等同品 - 从A/B（95/5，v/v）的混合液均匀分配浓度到A/B（5/95，v/v）的混合液20分钟后，流出10分钟以上。 （c）～（f）（与现行规定相同） 7）定性试验 在上述条件下试验时其试验结果无论是在哪个测定条件下都应与标准品一致。 注6）可以通过GC-MS（包括MS/MS）及LC-MS（包括MS/MS）上的保留时间及质量分析质谱确认各农药的成分。 8）定量试验 （与现行规定相同） 9）该试验方法的分析对象农药及检测器 （与现行规定相同） a）气相色谱仪的分析对象（206种） 注8） GC-MS/MS分析对象（208种）及具体条件如下。 * 碎片离子（Fragment ion）时，必要时可以变更最佳值使用。 b）液相色谱仪的分析对象（83种） <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> 删除> 注9） LC-MS/MS分析对象（88种）及具体条件如下。 * 碎片离子（Fragment ion）时，必要时可以变更最佳值使用。 注10）利用此试验方法，食品中检出上述分析对象成分中标记为*的农药时，定量分析按食品公典内各系列的分析方法或单一成分分析方法实施。 注11）上述分析对象成分中标记为**的农药为长期不生产的品种。 4.1.3 （与现行规定相同） 4.1.4 单一成分分析法（Individualresidue methods） 4.1.4.1～4.1.4.172 （与现行规定相同） 4.1.4.173吡菌苯威（Pyribencarb） 1）试验方法适用范围 适用于谷类、水果类、蔬菜类、豆类、署类等食品。 2）分析原理 用丙酮抽提样本中的吡菌苯威及KIE-9749后，用二氯甲烷进行液液分离，再用Florisil萃取柱及氨丙基萃取柱精炼，之后用液相色谱仪分析。 3）设备 a）液相色谱仪-紫外可见光吸光检测器（HPLC-UVD） b）液相色谱仪-质量分析仪（LC-MS/MS） 4）试剂及试液 a）溶剂：残留农药试验用或特级 b）水：三次蒸馏水或等同品 c）标准原液：将吡菌苯威及KIE-9749标准品溶于乙腈配制成1000μg/mL。 d）标准溶液：将标准原液分别溶于乙腈按适当的浓度混合、稀释。 e） Florisil萃取柱：使用填充有Florisil固定相（1g）的一次性萃取柱（容量6mL）或等同品。 f）氨丙基萃取柱：使用填充有胺固定相（1g）的一次性萃取柱（容量6mL）或等同品。 g）其他试剂：残留农药试验用或特级 5）试验溶液的调制 a）提取 精确称取20g已粉碎均质化的样本（谷类及豆类，约取1kg充分混合后粉碎至可通过标准体420μm的，取20g。蔬菜类、水果类、署类，约取1kg粉碎，取20g。）倒入均质器容器内（如是谷类及豆类则加入30mL水放置2小时），添加100mL丙酮后在振荡器中振荡5分钟。将此用带滤纸的布氏漏斗减压过滤。把滤液移到1L分液漏斗中，加入450mL蒸馏水及50mL饱和盐水，用50mL二氯甲烷进行2次分配，将此溶液在40℃以下水槽中减压浓缩以蒸发溶剂，并将残留物溶于10ml己烷。[对于脂肪性样本，在干固物中加入30mL事先用乙腈饱和的己烷进行溶解，移到250mL容量的分液漏斗中，分别用30mL事先用己烷饱和的乙腈进行2次分配抽提。收集两次抽提的乙腈层在40℃下减压浓缩后，将残留物溶解于10mL己烷。] b）精炼 把10mL己烷以2～3滴/秒的速度流向Florisil萃取柱。接下来在固定相上端被露出来之前从‘a）抽提’中得到的己烷10mL加到萃取柱中。将10mL己烷/丙酮（97.5/2.5，v/v）倒入萃取柱上端，以1～2滴/秒的速度溶出，在固定相上端被露出来之前加入10mL己烷/丙酮（85/15，v/v）并收集。将溶出液在40℃以下的水槽中减压浓缩后溶于10mL己烷。将上述溶于10mL己烷的溶液全部加到用10mL己烷激活的氨丙基萃取柱中，在加入10mL己烷/丙酮（95/5，v/v），之后加入10mL己烷/丙酮（85/15，v/v）并收集。将溶出液在40℃以下的水槽中减压浓缩后，加入50%乙腈至2mL作为试验溶液。 6）试验操作 a）气相色谱仪测定条件 （1）色谱柱：C18（4.6mm i.d. × 250mm，5μm）或等同品 （2）移动相：乙腈/水（50/50，v/v） （3）移动相流速：1mL/min （4）色谱柱温度：40℃ （5）检测器波长：265nm （6）注入量：40μL b）作检量线 将标准溶液按各浓度取一定量分别注入到液相色谱仪中。根据得出的色谱中各色谱峰的高度或面积，作检量线。 c）标准品色谱 （45页图） 图. 液相色谱仪中的标准品色谱 KIE-9749（8.4分）、吡菌苯威（11.3分） d）定量限界值 0.05mg/kg 7）定性试验 在上述条件下得出的色谱中的色谱峰与标准溶液色谱峰的保留时间一致时，将色谱峰高度或面积代入检量线进行定量。 8）确认试验 通过液相色谱仪-质量分析仪上的保留时间和质量分析质谱确认吡菌苯威及KIE-9749。 a）液相色谱仪-质量分析仪的测定条件 （1）色谱柱：C18（2.0mm i.d. × 100mm，3μm）或等同品 （2）移动相：乙腈/水（50/50，v/v） （3）移动相流速：0.2mL/min （4）色谱柱温度：40℃ （5）注入量：5μL （6）电离方式：ESI positive-ion mode （7） Cone voltage：41V 表. 液相色谱仪-质量分析仪分析的特征离子 保留时间 （分）; 前体离子 （Precursor ion，m/z）; 碎片离子 （Fragment ion，m/z）. KIE-9749; 4.1; 362; 122，207. 5. （与现行规定相同） 6. 食品中自然毒素试验方法 6.1 （与现行规定相同） 6.2 河豚毒 1）试验方法适用范围 适用于河豚和河豚腌制品及脱水加工品等。 2）分析原理 分别将皮和鱼肉均质化后取------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3）试剂及试液 a）（与现行规定相同） b）含乙酸的甲醇（pH 3.0）：取20mL乙酸加入900mL甲醇，用乙酸调节pH值至3.0后配制成1L。 c） 0.1%乙酸溶液：取0.1mL乙酸加水至100mL。 d）其他试剂：特级 4）试验溶液的调制 <删除> a）抽提 （1）乙酸抽提法（河豚） 样本不得直接接触到水，冷冻状态的样本在半冻结状态下将皮和鱼肉分别用粉碎机进行均质化后，取10g到烧杯中加入0.1%乙酸溶液约25mL。在沸腾的水槽中边搅拌边加热10分钟后冷却。移到离心分离管进行离心分离（5,000rpm，5分钟）收集抽提液。将离心分离管内的残留物用0.1%乙酸溶液洗净，进行离心分离（5,000rpm，5分钟）后将上层液加到上述抽提液。将此液过滤，加入0.1%乙酸溶液至50mL，作为各个试验溶液。1mL对应于0.2g样本。各个试验溶液在进行老鼠试验之前为止冷藏保存。 （2）含乙酸的甲醇抽提法（河豚腌制品及脱水加工品等） 将皮和鱼肉切细分别用粉碎机充分进行均质化，取样本约10g和含乙酸的甲醇50mL于200mL圆底烧瓶中，并装上回流冷却器。将此在事先预热到70～75℃的电热器中加温10分钟后抽提。冷却后将抽提液移到其他烧瓶中加入50mL含乙酸的甲醇抽提，重复两次，收集两次抽提液。用含乙酸的甲醇洗净残留物，将此液加到上述抽提液，过滤并减压浓缩。再加入10mL水溶解，移到分液漏斗中加入10mL乙醚并振荡混合再分层，去掉乙醚层。再加入10mL乙醚。在40℃以上的水槽中减压去掉乙醚后，加水至20mL，作为各个试验溶液。1mL对应于0.5g样本。各个试验溶液在进行老鼠试验之前为止冷藏保存。 5）试验操作（老鼠试验） a）老鼠 用ICR系或ddy系同一系的、有4周大19～21g健康的公老鼠。根据表2补正用于试验的老鼠的体重。 b）试验 将1mL试验溶液注射到两只老鼠的腹腔内，按秒单位记录从注射到死亡为止的时间。死亡时，用3只以上的老鼠注射试验溶液到腹腔内，求出平均致死时间。但老鼠在7分钟以内死亡时，稀释试验溶液使老鼠在7～13分钟左右死亡，并求出平均致死时间。稀释时使用蒸馏水。 <删除> 6）计算 根据表1，从老鼠的平均致死时间（包括活着的老鼠）求出MU。如老鼠的体重为19g以下或21g以上，则根据表2补正各老鼠体重的MU后求出平均值，再根据以下公式求出每克样本的MU。 毒性（MU/g）=致死时间及体重补正的MU × 稀释倍数 × V/S S：样本的采取量（g） V：抽提（1）法 50（mL） 抽提（2）法 20（mL） <表1>（与现行规定相同） 6.3 贝毒 6.3.1 麻痹性贝毒 1）～2）（与现行规定相同） 3）设备 a）精炼用玻璃柱：将色谱仪用活性炭（100mesh）50mL填充到内经20mm的玻璃柱内使用。 b）（与现行规定相同） 4）试剂及试液 <删除> a）（与现行规定b）相同） b）标准溶液：取1mL贝类毒素（100μg/mL）加入3.0mM盐酸至100mL（1μg/mL）。 c）含1%乙酸的20%乙醇溶液：取200mL乙醇倒入1L量瓶中，加水500mL混合，再加入10mL乙酸后加水至刻度线。 d） 5N盐酸：取50mL水加入47.5mL盐酸，再加水至100mL。 e） 0.1N盐酸：将5N盐酸用水稀释50倍，或取50mL水加入0.95mL盐酸，再加水至100mL。 f） 0.01N盐酸：将1N盐酸用水稀释10倍，或取100mL水加入0.475mL盐酸，再加水至500mL。 g） 0.1N氢氧化钠溶液：取0.45g氢氧化钠加水溶解配制成100mL。 h）其他试剂：特级 5）试验溶液的调制 <删除> a）样本的修剪 （1）贝类、被囊类 用水洗净贝类及被囊类的外部，准备10个以上或去皮后的肉质200g以上。（贝类时，打开贝壳用水清洗以去除内部的沙土或异物后，用刀割取贝肉。）此时不得加热或使用药品。将全部的肉质放到标准筛（20mesh）上控水5分钟，用均质器均质化。 （2）～（3）（与现行规定相同） c）抽提 （1）（与现行规定相同） ---------------------------------------------------------------------------------------------------------用5N盐酸或0.1N氢氧化钠溶液调节pH值至3.0。---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------在室温下放凉，调节pH值至3.0--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------试验溶液。 （2）（与现行规定相同） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------将此液减压浓缩， ----------------------------------------------------------------- 6）试验操作（老鼠试验） a）老鼠 用ICR系或ddy系同一系的、有4周大19～21g健康的公老鼠。根据表2补正用于试验的老鼠的体重。 b）试验 将1mL试验溶液注射到两只老鼠的腹腔内，按秒单位记录从注射到死亡为止的时间。死亡时，用3只以上的老鼠注射试验溶液到腹腔内，求出平均致死时间。但老鼠在5分钟以内死亡时，稀释试验溶液使老鼠在5～7分钟左右死亡，并求出平均致死时间。稀释时用0.1N或0.01N盐酸调节pH值至2.0～4.0后使用。 7）计算 a） CF值的计算 分别加入10、15、20、25及30mL水稀释标准溶液10mL，分别取1mL该溶液（此液的pH值应在2.0～4.0，不得超过4.5）分别注射到1只老鼠的腹腔内，按秒单位记录从注射到死亡为止的时间，选择致死时间在5～7分钟的溶液的浓度。选定浓度的溶液中所加入的水量各增减1mL，配制3种浓度的稀释液（即，选择了10mL标准溶液中加入25mL水稀释的溶液时，在10mL标准溶液中加入24mL、25mL及26mL水配制稀释液）。分别取1mL该稀释液分别注射到10只老鼠试验群的腹腔内，求出致死时间在5～7分钟的试验群的平均致死时间。即使10只老鼠中有几只致死时间不在5～7分钟内的老鼠，但10只老鼠的平均致死时间在5～7分钟就将此作为平均致死时间。根据表1，从老鼠的平均致死时间求出每1mL的MU，并根据以下公式求出CF值（每1MU的μg毒性）。 CF值（每1MU的μg毒性）=稀释标准溶液的浓度（每1mL的μg毒性）/每1mL的MU 2）利用CF值计算毒性 根据表1，从老鼠的平均致死时间（包括注射试验溶液后还活着的老鼠）求出每1mL的MU，如老鼠的体重为19g以下或21g以上，则根据表2补正各老鼠体重的MU后求出平均值（求平均值时，对于存活60分钟以上的老鼠的致死时间MU视为0.875以下）。 CF值（每1MU的μg毒性）乘上补正老鼠体重的每1mL的MU平均值，换算成每1mL的μg毒性，再根据以下公式求出样本中的毒性。 毒性（mg/kg）=CF值×致死时间及体重补正的MU×200 / S S：样本的采取量（kg） 表1～表2 （与现行规定相同） 8. 食品标示相关试验方法 8.1 转基因食品的试验方法 转基因------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1～8.1.4 （与现行规定相同） 8.1.5 定性试验 1）～2）（与现行规定相同） 3）试剂及试液 a）引物的准备 ------转基因-----------------------------转基因-----转基因------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b） PCR用试液的配制 （与现行规定相同） （1）～（2）（与现行规定相同） （3）反应对比群的配制 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------非转基因--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 表1 转基因豆的PCR检查中使用的引物和探头 （与现行规定相同） 表2 转基因玉米的PCR检查中使用的引物和探头 （与现行规定相同） 表3～表4 （与现行规定相同） 4）试验操作（PCR） -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转基因-------------------------------------------------- ------------- （与现行规定相同） a）～c）（与现行规定相同） 5）（与现行规定相同） 6）分析结果的判定及处理 （与现行规定相同） ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------非转基因--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b）（与现行规定相同） c）转基因------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d）（与现行规定相同） 表6 结果判定的流程图（示例） （与现行规定相同） --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------转基因---------------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.1.6 定量试验 1）分析原理 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转基因-------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a）（与现行规定相同） 2）引物和探头 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转基因------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3）试验溶液的配制 a）作检量线（Calibration curve）的标准液 --------------------------转基因---------------------------------------- --------------------------------转基因---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转基因--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b）（与现行规定相同） 4）～5）（与现行规定相同） 6）样本中转基因食品的混入率 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转基因--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ a）使用从标准品抽提的DNA溶液时 * 转基因食品 = 重组基因复制数× 100 混入率（%）内在基因复制数 b）使用核外遗传基因DNA标准溶液时 * 转基因食品 = 重组基因复制数 混入率（%）内在基因复制数 × 1 × 100 补正系数 -----------------------------------------转基因------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7 StarLink玉米（CBH351） （与现行规定相同） 8.1.7.1～8.1.7.2 （与现行规定相同） 表7 StarLink玉米（CBH351）和转基因土豆的结果判定示例 （与现行规定相同） 8.1.8 转基因土豆（New Leaf plus，New Leaf Y） 转基因----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转基因------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1）～3）（与现行规定相同） 8.1.9 Bt10玉米 ------------------------------------------------------------------------------------------转基因------------------------- 1）～3）（与现行规定相同） 8.1.10 （与现行规定相同） 8.1.11 转基因棉花 -----------------------------------------------------------------------------------------转基因----------------------------------------- ----------- 1）（与现行规定相同） 2）试剂及试液 a）引物和探头 -----转基因--------------------------------------------------- ------------------------ b）实时PCR用反应液的配制 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------非转基因（non-GMO）---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 表9 用于转基因棉花PCR检查的引物和探头 （与现行规定相同） 表10～表14 （与现行规定相同） 3）（与现行规定相同） 表15 用于转基因棉花检查的实时PCR反应条件（531除外） （与现行规定相同） 表16 用于转基因棉花531检查的实时PCR反应条件 （与现行规定相同） 4）分析结果的判定 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转基因-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 表17 （与现行规定相同） 8.1.12 转基因油菜籽 ----------------------------------------------------------转基因-- ------------------------------------ 1）（与现行规定相同） 2）试剂及试液 a）引物和探头 -----转基因--------------------------------------------------- ------------------------ b）---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转基因— ------------------------------------------------------------ 表18 用于转基因油菜籽PCR检查的引物和探头 （与现行规定相同） 表19～表21 （与现行规定相同） 3）试验操作（用实时PCR设备定性分析） ---------------------------------------------------------转基因--- ------------------------------------------------------------------ 表22 -----转基因---------------------------------- （与现行规定相同） 4）分析结果的判定 遵照8.1.11 转基因棉花 4）分析结果的判定。 8.1.13 转基因甜菜、苜蓿草 用实时PCR设备检出甜菜、苜蓿草或其加工食品中除草剂耐性转基因甜菜、苜蓿草的定性分析方法。 1）（与现行规定相同） 2）试剂及试液 a）引物和探头 用于转基因甜菜、苜蓿草检出的引物和探头如表23，可以使用等同效果的引物和探头。 b）实时PCR用反应液的配制 使用表23中的引物和探头，将PCR反应液的总量设为25μL时PCR反应液的构成如表24、25、26、27、28。但是，PCR反应液的构成因引物和探头或PCR仪器而各不相同，因此参考试剂或仪器的手册适用。进行各PCR反应时，阴性对照群和阳性对照群等其他事项遵照8.1.11转基因棉花 2）试剂及试液 b）实时PCR用反应液的配制。 表23 用于转基因甜菜、苜蓿草PCR检查的引物和探头 （与现行规定相同） 表24～表28 （与现行规定相同） 3）试验操作（用实时PCR设备定性分析） 甜菜PCR反应条件如表29，苜蓿草PCR反应条件如表30，其他事项遵照8.1.11 转基因棉花 3）试验操作（用实时PCR设备定性分析）。 表29 用于转基因甜菜检查的实时PCR反应条件 （与现行规定相同） 表30 用于转基因苜蓿草检查的实时PCR反应条件 （与现行规定相同） 4）分析结果的判定 遵照8.1.11 转基因棉花 4）分析结果的判定。但甜菜的PCR cycle数为50，因此所有NTC的Ct值应为50。按各抽提DNA试液反复3试验的结果，有在2个以上的well下Ct值未满50且确认指数函数性增幅的情况，判定对应DNA试液呈阳性。 8.1.14 未认可的转基因小麦 用PCR或实时PCR设备检出小麦或其加工食品的除草剂耐性未认可的转基因小麦的定性分析方法。 1） DNA提取 使用按照8.1.3 DNA提取、精炼法重复2次提取而获得的DNA溶液。 2）试剂及试液 a）引物和探头 用于检出未认可的转基因小麦的引物和探头如表31，也可以使用等同效果的引物和探头。 b）反应液的配制 使用表31中的引物和探头，将PCR反应液的总量设为25μL时PCR反应液的构成如表32～34。但是，PCR反应液的构成因引物和探头或PCR仪器而各不相同，因此参考试剂或仪器的手册适用。 表31 未认可的转基因小麦检查用引物和探头 表32 小麦内在基因及未认可的转基因小麦检查用PCR反应液构成 表33 小麦内在基因检查用实时PCR反应液构成 表34 未认可的转基因小麦检查用实时PCR反应液构成 3）试验操作 检查未认可的转基因小麦的PCR反应条件如表35～36。 表35 未认可的转基因小麦检查用PCR反应条件 表36 未认可的转基因小麦检查用实时PCR反应条件 4）分析结果的判定 a） PCR结果的判定 根据8.1.5 定性试验 5）电泳的结果判定，利用琼脂糖凝胶（agarose gel）或聚丙烯酰胺凝胶（polyacrylamide gel）的电泳等确认PCR增幅结果，并根据6）分析结果的判定及处理判定结果。 重复2次提取DNA的PCR结果中，一个以上的提取DNA中根据确认试验确认出内在基因和被导入的重组基因特殊增幅产物两项时判定为‘检出未认可的转基因小麦’；重复2次提取DNA的PCR结果中，确认出内在基因增幅产品但没检出被导入的重组基因特殊增幅产物时判定为‘未检出’。 但是，重复2次提取DNA中都没有确认出内在基因增幅产物时，再次从DNA提取过程开始重复操作，即使重复操作后仍是没有确认出内在基因增幅产物时判定为‘不能检出’。 b）实时PCR结果的判定 遵照8.1.11 基因重组棉花 4）分析结果的判定，对各提取DNA试液重复3次试验的结果有2个以上well的Ct值未满45且确认出指数函数性增幅时，判定该DNA试液呈阳性。 8.2～8.4（与现行规定相同） 第十～第十一（与现行规定相同） [附表1] （与现行规定相同） [附表2] “可以有限制地用于食品的原料”目录 1.（与现行规定相同） 2.动物性 品种名; 别名或英文名; 学名; 使用部位; 使用条件. 1~2; （与现行规定相同）. 3; 食用养殖海马; Big-belly Sea horse; Hippocampus abdominalis; -; -. （与现行规定相同）. 3.（与现行规定相同） [附表3] （与现行规定相同） [附表 4] 农产品的农药残留允许标准 （1）（与现行规定相同） （2）草铵膦（Glufosinate（ammonium）） （与现行规定相同） 芝麻 0.05 毛豆 0.05 南瓜 0.05 （3）草甘膦（Glyphosate） （与现行规定相同） 大米 0.05 （4）敌草胺（Napropamide） （与现行规定相同） 萝卜（根） 0.05 萝卜（叶子） 0.05 大豆 0.05 毛豆 0.05 （5）～（7）（与现行规定相同） （8）二嗪农（Diazinon） （与现行规定相同） <删除> 柿子 0.05 土豆 0.02 <删除> <删除> 辣椒 0.05 <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> 蒜 0.05 <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> 白菜 0.05 <删除> <删除> <删除> 苹果 0.05 <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> 葡萄 0.05 甜椒 0.05 <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> <删除> 辣椒（干燥） 0.3 青蒜 0.05 芥菜 0.05 （9）溴氰菊酯（Deltamethrin） （与现行规定相同） 高粱 0.3 油菜籽 0.05 （10）～（17）（与现行规定相同） （18）麦草畏（Dicamba） （与现行规定相同） 棉花 0.04† （19）～（25）（与现行规定相同） （26）恶醚唑（Difenoconazole） （与现行规定相同） 大枣（干燥） 7.0 南瓜 0.5 萝卜（根） 0.2 萝卜（叶子） 5.0 橙子 0.5† 柠檬 0.6† 葡萄柚 0.4† （27）～（39）（与现行规定相同） （40）甲氧毒草安（Metolachlor） （与现行规定相同） 毛豆 0.05 （41）～（54）（与现行规定相同） （55）噻嗪酮（Buprofezin） （与现行规定相同） 梅子 1.0 樱桃 1.0 （56）～（60）（与现行规定相同） （61）联苯菊酯（Bifenthrin） （与现行规定相同） 山药 0.05 山药（干燥） 0.05 蓝莓 0.3 高粱 0.5 五味子 0.05 （62）～（67）（与现行规定相同） （68）三氟氯氰菊酯（Cyhalothrin） （与现行规定相同） 蓝莓 0.1 （69）～（70）（与现行规定相同） （71）阿米曲拉（Amitraz） （与现行规定相同） 桑葚 0.3 （72）～（84）（与现行规定相同） （85）依芬普司（Etofenprox） （与现行规定相同） 蓝莓 5.0 小米 2.0 （86）～（109）（与现行规定相同） （110）克线丹（Cadusafos） （与现行规定相同） 山药 0.05 山药（干燥） 0.05 菠菜 0.05 青蒜 0.05 （111）～（124）（与现行规定相同） （125）百菌清（Chlorothalonil） （与现行规定相同） 柿子 0.5 大枣 0.7 大枣（干燥） 2.0 （126）～（134）（与现行规定相同） （135）特丁硫磷（Terbufos） （与现行规定相同） 榨菜 0.1 菠菜 0.05 （136）～（148）（与现行规定相同） （149）氟菌唑（Triflumizole） （与现行规定相同） 大枣 2.0 大枣（干燥） 5.0 梅子 0.1 （150）～（155）（与现行规定相同） （156）多效唑（Paclobutrazole） （与现行规定相同） 紫苏叶 5.0 （157）～（167）（与现行规定相同） （168）倍硫磷（Fenthion） （与现行规定相同） 粟 0.05 （169）（与现行规定相同） （170）稻丰散（Phenthoate） （与现行规定相同） 高粱 0.1 桑葚 0.5 （171）～（191）（与现行规定相同） （192）丙环唑（Propiconazole） （与现行规定相同） 小麦 0.05† 洋葱 0.05 葱 0.05 （193）～（199）（与现行规定相同） （200）己唑醇（Hexaconazole） （与现行规定相同） 桑葚 0.05 （201）～（207）（与现行规定相同） （207）虫酰肼（Tebufenozide） （与现行规定相同） 辣椒 0.5 （208）～（209）（与现行规定相同） （210）喹螨醚（Fenazaquin） （与现行规定相同） 草莓 0.7 （211）（与现行规定相同） （212）卡死克（Flufenoxuron） （与现行规定相同） 土豆 0.05 大枣 0.5 大枣（干燥） 1.0 樱桃 1.0 （213）～（217）（与现行规定相同） （218）烯酰吗啉（Dimethomorph） （与现行规定相同） 茼蒿 20 （219）～（223）（与现行规定相同） （224）霜脲氰（Cymoxanil） （与现行规定相同） 葱 0.1 （225）（与现行规定相同） （226）环丙唑醇（Cyproconazole） （与现行规定相同） 大豆 0.05† （227）啶虫脒（Acetamiprid） （与现行规定相同） 蓝莓 0.5 樱桃 0.2 （228）～（230）（与现行规定相同） （231）环唑醇（Chlorfluazuron） （与现行规定相同） 冬季大白菜 1.0 白菜 0.3 高粱 1.0 （232）～（236）（与现行规定相同） （237）吡蚜酮（Pymetrozine） （与现行规定相同） 辣椒 1.0 油菜籽 0.05 （238）氟菌腈（Fludioxonil） （与现行规定相同） 西红柿 1.0 樱桃 4.0† 菠萝 20† （239）氟啶胺（Fluazinam） （与现行规定相同） 大枣 1.0 大枣（干燥） 2.0 （240）～（245）（与现行规定相同） （246）多杀菌素（Spinosad） （与现行规定相同） 燕麦 1.0† 小麦 1.0† 大麦 1.0† 高粱 1.0† 玉米 1.0† 李子 0.02† 樱桃 0.2† （247）～（248）（与现行规定相同） （249）甲胺基阿维菌素苯甲酸盐（Emamectin benzoate） （与现行规定相同） 杏仁 0.01† 胡桃 0.01† （250）（与现行规定相同） （251）乙螨唑（Etoxazole） （与现行规定相同） 柿子 0.1 （252）～（258）（与现行规定相同） （259）嘧霉胺（Pyrimethanil） （与现行规定相同） 大枣 1.0 大枣（干燥） 2.0 （260）～（289）（与现行规定相同） （290）茚虫威（Indoxacarb） 与现行规定相同） 高粱 1.0 （291）苯酰菌胺（Zoxamide） （与现行规定相同） 葡萄 3.0 （292）～（296）（与现行规定相同） （297）氟醚唑（Tetraconazole） （与现行规定相同） 梅子 0.3 茄子 0.5 （298）（与现行规定相同） （299）噻氟酰胺（Thifluzamide） （与现行规定相同） 桑葚 0.05 （300）～（320）（与现行规定相同） （321）呋虫胺（Dinotefuran） （与现行规定相同） 梅子 2.0 蓝莓 1.0 葱 7.0 （322）（与现行规定相同） （323）啶酰菌胺（Boscalid） （省略） 生菜 20 圆生菜 20 （324）（与现行规定相同） （325）氰霜唑（Cyazofamid） （与现行规定相同） 茼蒿 15 （326）灭螨醌（Acequinocyl） （与现行规定相同） 樱桃 0.5 （327）～（331）（与现行规定相同） （332）灭螨醌（Clothianidin） （与现行规定相同） 粟 0.3 （333）～（334）（与现行规定相同） （335）肟草酯（Trifloxystrobin） （与现行规定相同） 草莓 0.7 南瓜 0.2 蓝莓 10 （336）（与现行规定相同） （337）噻虫嗪（Thiamethoxam） （与现行规定相同） 马蹄叶 10 （338）噻虫啉（Thiacloprid） （与现行规定相同） 覆盆子 0.7 （339）～（344）（与现行规定相同） （345）吡唑醚菌酯（Pyraclostrobin） （与现行规定相同） 樱桃 2.0† 香瓜 0.3 芝麻 0.05 青蒜 0.5 <删除> （346）霸草灵（Pyraflufen-ethyl） （与现行规定相同） 辣椒 0.05 （347）～（360）（与现行规定相同） （361）七氟菊酯（Tefluthrin） （与现行规定相同） 马蹄叶 0.05 （362）～（371）（与现行规定相同） （372）高2-甲-4-氯丙酸（Mecoprop-P） （与现行规定相同） 梨 0.05 苹果 0.05 （373）螺虫乙酯（Spiromesifen） （与现行规定相同） 哈密瓜 0.3 （374）～（379）（与现行规定相同） （380）三氟甲吡醚（Pyridalyl） （与现行规定相同） 芦笋 2.0 （381）～（383）（与现行规定相同） （384）环氟菌胺（Cyflufenamid） （与现行规定相同） 梅子 0.1 （385）（与现行规定相同） （386）氟啶虫酰胺（Flonicamid） （与现行规定相同） 石榴 0.05 生菜 2.0 西红柿 1.0 （387）～（389）（与现行规定相同） （390）硅氟唑（Simeconazole） （与现行规定相同） 柚子 0.2 （391）双炔酰菌胺（Mandipropamid） （与现行规定相同） 葱 0.7 （392）～（393）（与现行规定相同） （394）双三氟虫脲（Bistrifluron） （与现行规定相同） 芦笋 1.0 葡萄 0.5 （395）～（398）（与现行规定相同） （399）氟螨酯（Cyflumetofen） （与现行规定相同） 樱桃 0.7 （400）～（402）（与现行规定相同） （403）氰氟虫腙（Metaflumizone） （与现行规定相同） 梨 0.5 西兰花 0.3 大枣 2.0 大枣（干燥） 5.0 梅子 1.0 （404）（与现行规定相同） （405）腈吡螨酯（Cyenopyrafen） （与现行规定相同） 大枣 0.5 大枣（干燥） 1.0 （406）～（407）（与现行规定相同） （408）乙基多杀菌素（Spinetoram） （与现行规定相同） 土豆 0.05 紫苏叶 2.0 木莓 0.7† 蓝莓 0.2† 橙子 0.05† 圆生菜 1.5 芹菜 6.0† 马蹄叶 3.0 （409）（与现行规定相同） （410）恶喹酸（Oxolinic acid） （与现行规定相同） 辣椒 3.0 萝卜（叶子） 15 萝卜（根） 0.3 甜椒 3.0 （411）（与现行规定相同） （412）二甲四氯（MCPA） （与现行规定相同） 苹果 0.05 梨 0.05 （413）～（414）（与现行规定相同） （415）环虫酰肼（Chromafenozide） （与现行规定相同） 白菜 1.0 （416）氯虫苯甲酰胺（Chlorantraniliprole） （与现行规定相同） 土豆 0.05 紫苏叶 10 香瓜 0.2 芦笋 0.3 （417）氟虫双酰胺（Flubendiamide） （与现行规定相同） 葡萄 1.0 （418）～（421）（与现行规定相同） （422）吡噻菌胺（Penthiopyrad） （与现行规定相同） 茄子 2.0 紫苏叶 15 西瓜 0.1 （423）（与现行规定相同） （424） 批氟喹酮（Pyrifluquinazon） （与现行规定相同） 香瓜 0.2 西红柿 0.5 （425）（与现行规定相同） （426）唑嘧菌胺（Ametoctradin） （与现行规定相同） 白菜 2.0 冬季大白菜 5.0 香瓜 1.0 葱 3.0 （427）（与现行规定相同） （428）氟吡菌酰胺（Fluopyram） （与现行规定相同） 南瓜 0.3 （429）（与现行规定相同） （430）氟啶虫胺腈（Sulfoxaflor） （与现行规定相同） 柿子 0.3 生菜 5.0 菠菜 3.0 西瓜 0.3 李子 0.2 西红柿 0.5 毛豆 2.0 （431）（与现行规定相同） （432）苯嘧磺草胺（Saflufenacil） （与现行规定相同） 柿子 0.02 柑橘 0.02 辣椒 0.02 栗子 0.02 鹰嘴豆 0.01† （433）溴氰虫酰胺（Cyantraniliprole） （与现行规定相同） 冬季大白菜 2.0 白菜 0.7 （434）（与现行规定相同） （435）正胺苯吡菌酮（Fenpyrazamine） （与现行规定相同） 草莓 2.0 洋葱 0.05 （436）（与现行规定相同） （437）氟唑菌酰胺（Fluxapyroxad） （与现行规定相同） 柿子 0.3 （438）（与现行规定相同） （439）螺虫乙酯（Spirotetramat） （与现行规定相同） 柿子 0.5 桃 1.0 猕猴桃 5.0 （440）硫酰氟（Sulfuryl fluoride） （与现行规定相同） 杏仁 0.08† 胡桃 3.0† 开心果 0.8† 核桃 3.0† <删除> （441）吡菌苯威（Pyribencarb） 梨 0.3 桃 0.3 苹果 0.05 黄瓜 0.5 葡萄 1.0 [附表5] 人参的农药残留许可标准 （1）～（69）（与现行规定相同） （70）恶唑菌酮（Famoxadone） 干参 0.3 水参 0.05 （71）唑嘧菌胺（Ametoctradin） 干参 0.05 水参 0.05 （72）啶氧菌酯（Picoxystrobin） 干参 0.5 水参 0.3 [附表6] ～[附表8] （与现行规定相同） |